Приложение №1 к аттестату аккредитации

ВY/112 1.0039

от 25 ноября 1995 года

на бланке №________

На 59 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 7 апреля 2017 года

отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции

Республиканского унитарного предприятия

«Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пунк- та | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Отбор образцов, масса (объем), определение органолептических и физико-химических показателей |
|  | Полуфабрикаты мясные, из птицы, субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные (язык, мозги, сердце и др.), шкурка свиная, кровь пищевая и другие | 10.11, 10.12, 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 974-2016 СТБ 983-95 СТБ 1036-97 СТБ 1020-96 до 01.01.09 СТБ 1020-2008 с 01.01.09 СТБ 1210-2000 до 01.01.11 СТБ 1210-2010 с 01.01.11 СТБ 2295-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 779-55 до 01.01.17 ГОСТ 16677-71 до 01.03.19 ГОСТ 16677-2017 с 01.03.19 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 32785-2014 ГОСТ 33394-2015 ГОСТ 34120-2017 с 01.01.19 ГОСТ 34197-2017 с 01.06.18 ГОСТ Р 54315-2011 с 01.01.17(до 01.07.19) ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 974-2016 п.6 СТБ 1020-96 до 01.01.09 СТБ 1020-2008 п.6 с 01.01.09 СТБ 1036-97 ГОСТ 16677-71 до 01.03.19 ГОСТ 16677-2017 с 01.03.19 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: - свежесть - внешний вид, вкус и запах, вид фарша на разрезе |  | СТБ 974-2016 п.7.17 ГОСТ 4288-76 п. 2.3 ГОСТ 7269-79 п.2 до 01.09.17 ГОСТ 7296-2015 п.5 с 01.09.17 ГОСТ 7702.0-74 п.2 ГОСТ 9959-2015 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2295-2012 п.7.23 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  |  | Масса нетто, масса порции, масса одной штуки |  | СТБ 974-2016 п.7.14, п.7.15 СТБ 1020-96 до 01.01.09 СТБ 1020-2008 п.7.9 с 01.01.09 |
|  |  |  | Массовая доля соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-96 до 01.01.09 СТБ 1020-2008 п.7.15 с 01.01.09 |
|  |  |  | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя, толщина тестовой оболочки пельменя |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9957-2015 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.3 (до 01.01.2019) ГОСТ 10574-2016 п. 7 (с 01.10.2018) |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/29.040 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.8 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 9793-74 п. 3,4 до 01.09.18 ГОСТ 9793-2016 п. 8,9 с 01.09.18 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.082 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 |
|  |  |  | Массовая доля азота |  | ГОСТ 31027-2002 ГОСТ 32008-2012 |
|  | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты, шпик, продукты из шпика. | 10.13/42.000 | Отбор образцов | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 1996-2016 СТБ 2247-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-85 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 32887-2014 ГОСТ 33357-2015 с 01.06.218 Сан ПиН «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 (далее – СанПиН, Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52) Сан ПиН «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 (далее СанПиН, Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ 21.06.2013 №52 (далее – СанПиН, Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52) Сан ПиН «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195 (далее СанПиН, Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195). ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9792-73 |
|  |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус, толщина продуктов в тонкой части, толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе, форма, размер и вязка батонов |  | ГОСТ 9959-2015 |
|  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 |
|  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п. 3.4 |
|  |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
|  |  | 10.13/08.082 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 8558.2-78 п.1 (до 01.01.2019) ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29299-92 |
|  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 (до 01.01.2019) ГОСТ 10574-2016 |
|  |  | 10.13/08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
|  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
|  | Мясо птицы охлажденное, замороженное, переработанное (все виды птицы для убоя, пернатой дичи) | 10.12, 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7202.0-74 ГОСТ 7269-79-2015 ГОСТ 18292-2012 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 33356-2015 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 7202.0-74 ГОСТ 7269-79-2015 |
|  |  | 10.12, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет |  | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7702.1-74 |
|  |  | 10.12, 10.89/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  | 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
|  |  | 10.12, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при хранении и размораживании мяса птицы |  | СТБ 1945-2010 прил. В |
|  | Мясо парное, охлажденное, подмороженное, замороженное (все виды убойных, сельскохозяйственных, промысловых (диких) животных) | 10.11, 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 523-2002 СТБ 1020-2008 СТБ 8019-2002 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 31777-2012 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7269-2015 |
|  |  | 10.11, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: свежесть |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 20235.0-74 |
|  |  | 10.11, 10.89/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
|  | Консервы мясные, мясорастительные и концентраты пищевые | 10.11, 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 608-93 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7991-77 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 10907-88 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12297-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 31499-2012 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | 10.11, 10.89/11.116 | Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары |  | ГОСТ 8756.18-70 р.2 |
|  |  | 10.11, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет мяса, цвет желе (бульона), запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | 10.11, 10.89/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-79 МВИ.МН 2075-2004 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-77 ГОСТ 28561-90 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 15113.9-77 п.3а, п.5 ГОСТ 26183-84 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.2 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Наличие посторонних примесей, примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 26323-2014 |
|  |  | 10.11, 10.89/29.040 | Массовая доля мяса и жира, желе |  | ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  |  | Температура плавления желе |  | ГОСТ 8756.17-70 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 (до 01.01.2019) ГОСТ 10574-2016 (с 01.10.2019) |
|  |  | 10.11, 10.89/08.082 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
|  | Консервы мясные, мясорастительные и концентраты пищевые | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 13534-89 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 18487-80 ГОСТ 28589-90 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 31801-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ ISO 750-2013 |
|  |  | 10.11, 10.89/11.116 | Готовность к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 25555.3-82 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 25555.3-82 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.082 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |
|  | Рыба живая, рыба свежая, охлажденная, мороженая, полуфабрикаты сырые замороженные и другие продукты рыбной промышленности | 03.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 814-96 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 1304-76 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7630-96 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 8714-2014 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-2013 ГОСТ 18170-72 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 24645-81 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 30314-2006 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 | ГОСТ 20438-75 ГОСТ 31339-2006 п.5 |
|  |  | 03.00/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, разделка, консистенция (после размораживания), запах (после размораживания), длина и масса |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 п.6, п.7.2 ГОСТ 20438-75 |
|  |  | 03.00/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2260-2005 |
|  |  |  | Массовая доля голов от массы нетто, масса нетто |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 7631-2008 п.7.2 |
|  |  |  | Количество прихвостовых кусков в одном наборе |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | 03.00/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 |
|  |  | 03.00/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 03.00/08.082 | Содержание гистамина (массовая концентрация гистамина) |  | Инстр. 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2006 |
|  |  | 03.00/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 7636-85 п. 8.9.1 |
|  | Рыба сушеная, соленая, копченая, маринованная, кулинарная и другая рыбная продукция, готовая к употреблению | 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 812-88 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815 –2004 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7630-96 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16079-2002 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 28698-90 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
|  |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: готовность продукта, внешний вид, консистенция, цвет поверхности, вкус и запах, длина и масса |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 п.6, п.7.2 |
|  |  | 10.20/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.20/ 08.052 | Массовая доля влаги в мясе рыбы |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |
|  |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира в мясе рыбы |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 |
|  |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7636-85 п.3.6.1, п.3.6.3, п.3.6.4 |
|  |  | 10.20/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.20/08.082 | Содержание гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2006 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 7636-85 п. 8.9.1 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п. 3 (до 01.01.2019) ГОСТ 10574-2016 п. 7 (с 01.10.2018) |
|  | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 11771-93 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18423-97 ГОСТ 19182-2014 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 29276-92 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 34063-2017 ГОСТ 34064-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, состояние, цвет томатного соуса, характеристика разделки, порядок укладывания, количество, наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 8756.18-70 р.2 ГОСТ 26664-85 |
|  |  | 10.20/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 26664-85 МВИ.МН 2077-2004 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 |
|  |  |  | Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  | ГОСТ 20221-90 ГОСТ 32157-2013 |
|  |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-86 п.2 |
|  |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 п.2 |
|  |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27082-89 ГОСТ 27082-2014 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87 |
|  |  | 10.20/08.169 | рН |  | ГОСТ 28972-91 |
|  |  | 10.20/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.20/08.082 | Содержание гистамина |  | Инструкция 4.1.10-15-29-2005, утв. МЗ РБ 22.08.2006 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 7636-85 п.8.9.1 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п. 3 (до 01.01.2019) ГОСТ 10574-2016 п. 7 (с 01.10.2018) |
|  | Икра и молоки рыб и продукты из них; печень рыб; нерыбные объекты промысла (Молюски, ракообразные, беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки | 10.20/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 6052-79 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31583-2012 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 п.5 |
|  |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет, консистенция и состояние |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
|  |  | 10.20/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 7631-2008 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |
|  |  | 10.20/08.052 | Наличие посторонних примесей (песка) |  | ГОСТ 7636-85 п.5.9, п.11.7 |
|  |  | 10.20/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Яйца пищевые, смеси яичные | 01.47/42.000 | Отбор образцов | СТБ 254-2004 ГОСТ 31464-2012 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 254-2004 п.5.1 |
|  |  | 01.47/11.116 | Органолептические показатели: состояние воздушной камеры и ее высота, состояние желтка и белка, скорлупы |  | СТБ 254-2004 п.3.2, п.5.2, п.5.4, п.5.5 |
|  |  | 01.47/29.040 | Масса одного яйца, 10 яиц |  | СТБ 254-2004 п.5.3 |
|  | Продукты яичные | 01.49/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30363-96 ГОСТ 30364.0-97 СТБ 8019-2002 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30364.0-97 п.3 |
|  |  | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, цвет, вкус и запах |  | ГОСТ 30364.0-97 п.4, п.5 |
|  |  | 01.49/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 30364.0-97 |
|  |  | 01.49/08.052 | Растворимость |  | ГОСТ 30364.1-97 п.11.1 ГОСТ 31469-2012 п.15 |
|  |  | 01.49/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот в жире, в пересчете на олеиновую |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 7 ГОСТ 31469-2012 п.9 |
|  |  | 01.49/08.169 | Концентрация водородных ионов, рН |  | ГОСТ 30364.1-97 п.12.1 ГОСТ 31469-2012 п.14 |
|  |  | 01.49/08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 30364.1-97 п.6 ГОСТ 31469-2012 п.8 |
|  |  | 01.49/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30364.1-97 п.5 |
|  |  | 01.49/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30364.1-97 п.4.1, п.4.2 ГОСТ 31469-2012 п.4,5 |
|  |  | 01.49/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 31469-2012 п.6,7 |
|  |  | 01.49/08.052 | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 31469-2012 п.10 |
|  |  | 01.49/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 31469-2012 п.12 |
|  | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1486-2004 СТБ 1939-2009 СТБ 2285-2012 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 31760-2012 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 8990-59 ГОСТ 10113-62 ГОСТ 14083-68 ГОСТ 31760-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1939-2009 |
|  |  | 10.41/29.040 | Объем продукции |  | МВИ.МН 2798-2007 |
|  |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |
|  |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-89 п.2 ГОСТ 5481-2014 |
|  |  | 10.41/08.164, 08.082 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
|  |  | 10.41/12.042 | Мыло (качественная проба) |  | ГОСТ 5480-59 |
|  |  | 10.41/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 5475-69 |
|  |  | 10.41/12.042 | Цветность |  | ГОСТ 5477-93 п. 1 до 01.01.18 ГОСТ 5477-2015 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
|  |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 ГОСТ ISO 3657-2016 с 01.04.18 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5474-66 |
|  |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 26593-85 ГОСТ ISO 3960-2013 |
|  |  | 10.41/08.082 | Массовая доля витаминов А и Е |  | ГОСТ 30417-96 |
|  |  | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-93 |
|  |  | 10.41/08.157 | Жирно-кислотный состав |  | ГОСТ 30418-96 |
|  | Жиры животные, жир-сырец | 10.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1045-73 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 17483-72 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 33648-2015 СТБ 2342-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ ISO 5555-2016 |
|  |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция, прозрачность в расплавленном состоянии, вид на разрезе |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2 ГОСТ 9959-91 до 01.03.17 ГОСТ 9959-2015 с 01.03.17 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.3 |
|  |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |
|  |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2 ГОСТ ISO 3960-2013 |
|  |  | 10.41/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.41/08.052 | Нерастворимые в эфире вещества |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.6 |
|  | Маргарин и маргариновые продукты, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, спреды | 10.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2016-2009 ГОСТ 976-81 ГОСТ 28414-89 ГОСТ ISO 3960-2013 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 976-81п.2.1 СТБ 1889-2008 п.5.1 |
|  |  | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет, внешний вид, прозрачность твердого жира |  | ГОСТ 976-81 п.2.2, п.2.3 СТБ 1889-2008 п.5.2, п.5.3 |
|  |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008 п.5.4-п.5.8 ГОСТ 976-81 п.2.4 |
|  |  | 10.42/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 п.5.11-п.5.14 ГОСТ 976-81 п.2.9-п.2.11 |
|  |  | 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 п.5.20 ГОСТ 976-81 прил. 3 |
|  |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008 п.5.10 ГОСТ 976-81 п.2.8 |
|  |  | 10.42/08.149 | Кислотное число |  | СТБ 1889-2008 п.5.9 |
|  |  | 10.42/38.000 | Стойкость |  | ГОСТ 976-81 п.2.19 |
|  |  | 10.42/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.42/08.157 | Массовая доля молочного жира |  | СТБ 2016-2009 п.7.13 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |
|  |  | 10.42/29.145 | Температура плавления жира, выделенного из продукта |  | СТБ 1889-2008 |
|  | Продукты переработки растительных масел (майонезы). Горчица. | 10.89,10.84/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 337-98 СТБ 2285-2012 СТБ 2286-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31761-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1 ГОСТ 26313-84 |
|  |  | 10.89,10.84/ 11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 |
|  |  | 10.89,10.84/ 29.040 | Масса нетто, объем |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2285-2012 СТБ 2286-2012 ГОСТ 8756.1-79 п.3 МВИ. МН 2611-2006 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 31762-2012 п.4.3 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 31762-2012 п.4.6, 4.9 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 31762-2012 п. ГОСТ 26186-84 |
|  |  | 10.89,10.84/ 38.000 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Содержание диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.052 | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 337-98 п.5.2 |
|  | Продукты переработки растительных масел (майонезы). Горчица. | 10.89,10.84/ 08.082 | Массовая доля фосфора | СТБ 337-98 СТБ 2285-2012 СТБ 2286-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 30004.2-93 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31761-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 53595-2009 п.4.16 |
|  | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты, напитки на молочной основе; сыр, сырные продукты; творог, творожные продукты; масло, мороженое, заквасочные культуры | 10.41,10.51, 10.52/42.000 | Отбор образцов | СТБ 315-2007 до 01.03.18 СТБ 315-2017 с 01.09.17 СТБ 325-93 до 01.09.03 СТБ 736-2008 до 01.05.18 СТБ 736-2017 с 01.09.17 СТБ 970-2007 до 01.03.18 СТБ 970-2017 с 01.09.17 СТБ 1373-2009 до 01.01.18 СТБ 1373-2016 с 01.07.17 СТБ 1467-2004 СТБ 1552-2012 до 01.03.18 СТБ 1552-2017 с 01.10.17 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2007 до 01.03.18 СТБ 1746-2017 с 01.09.17 СТБ 1887-2008 до 01.01.18 СТБ 1887-2016 с 01.07.17 СТБ 1888-2008 до 01.01.18 СТБ 1888-2016 с 01.07.17 СТБ 1890-2008до 01.11.18 СТБ 1890-2017с 01.05.18 СТБ 2190-2011 до 01.05.18 СТБ 2190-2017 до 01.10.17 СТБ 2206-2017с 01.03.18 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 2508-2017 с 01.03.18 СТБ 2509-2017 с 01.03.18 СТБ 8019-2002 ГОСТ 6822-67 до 01.09.16 ГОСТ 13264-88 до 01.08.06 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32922-2014 ГОСТ 32923-2014 ГОСТ 32929-2014 ГОСТ 33478-2015 ГОСТ 33927-2016 с 01.08.18 ГОСТ 33959-2016 с 01.07.18 ГОСТ 34048-2017 с 01.02.19 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, рисунок, цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1890-2008 п. 7.2 до 01.11.18 СТБ 1890-2017п. 7.2 с 01.05.18 СТБ 2283-2212 п.7 ГОСТ 7616-85 до 01.01.10 СТБ 1373-2016 п. 6.3 с 01.07.17 ГОСТ 28283-2015 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2283-2012 п.7.5 ГОСТ 3622-68 МВИ.МН 2110-2004 МВИ МН 2476-2006 п.8.1; п.8.2 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2299-2005 п.8.1, п.8.2 методы 3, 4 МВИ.МН 2476-2006 п.8.1; п.8.2 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1552-2012 до 01.03.18 ГОСТ 3624-92 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/12.042 | Чистота |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.169 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2- п.4 СТБ 736-2008 п.7.12 до 01.05.18 СТБ 736-2017 п. 7.13 с 01.09.17 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4-5 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | СТБ 1552-2012 до 01.03.18 СТБ 1552-2017 с 01.10.17 ГОСТ 3626-73 п.2, п.6а, п.9 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | СТБ 1552-2012 до 01.03.18 СТБ 1552-2017 п. 7.9 с 01.10.17 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 22760-77 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25179-90 ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 п.3 до 01.01.18 ГОСТ 3623-2015 п.7 с 01.06.17 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.043, 12.042 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 ГОСТ 23453-90 до 01.09.16 ГОСТ 23453-2014 с 01.09.16 |
|  |  | 10.41,10.51/ 12.042 | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-79 до 01.08.18 ГОСТ 23454-2016 с 01.08.18 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.049, 12.042 | Наличие нейтрализующих веществ: соды, аммиака, перекиси водорода |  | ГОСТ 24065-80 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |
|  |  | 10.52/08.052 | Взбитость мороженого |  | СТБ 1467-2004 п.7.15 до 01.01.19 СТБ 1467-2017 п. 7.11 с 01.10.17 |
|  | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты, напитки на молочной основе; сыр, сырные продукты; творог, творожные продукты; масло, мороженое, заквасочные культуры | 10.52/08.052 | Массовая доля пищевого покрытия |  | СТБ 1467-2004 п. 7.13 до 01.01.19 СТБ 1467-2017 п. 7.11 с 01.10.17 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п. 2 ГОСТ ISO 12081-2013 ГОСТ Р 55331-2013 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.149 | Массовая доля йода |  | «Методические указания по определению йода в продуктах питания и крови роданидно-нитритным методом», № 8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.97 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 разд.3 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 970-94 п.6.10 до 01.10.07 СТБ 970-2017 п. 7.11 с 01.09.17 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 31980-2012 ГОСТ ISO/TS 18083-2015 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.158 | Состояние жировой фазы |  | ГОСТ 31979-2012 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 32915-2014 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13 ГОСТ ISO 18252-2014 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.158 | Жирно-кислотный состав молочного жира |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 32915-2014 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13 |
|  |  | 10.41,10.51/ 12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
|  |  | 10.41/29.127 | Термоустойчивость масла |  | СТБ 1890-2008 п. 7.4 до 01.11.18 СТБ 1890-2017 п. 7.5 с 01.05.18 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.4 ГОСТ Р 32261-2013 п.7.5 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99 ISO 3976:2006 ГОСТ ISO 3976-2016 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.082 | Содержание нитратов и нитритов |  | ISO 14673-1:2004 ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.149 | Содержание кальция |  | ГОСТ Р 55331-2012 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра |  | ГОСТ Р 52686-2000 п.8.8 |
|  |  | 10.41,10.51/ 29.145 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-82 до 01.05.18 ГОСТ 25101-2015 с 01.05.17 |
|  | Консервы молочные (молоко сгущенное и концентрированное), продукты молочные сухие, молоко сухое, концентраты молочных белков, казеин | 10.51/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1858-2009 СТБ 8019-2002 СТБ 2219-2011 до 01.10.17 СТБ 2219-2017 с 01.10.17 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 23651-79 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33629-2015 ГОСТ 33921-2016 с 01.08.18 ГОСТ 33922-2016 с 01.08.18 ГОСТ 33923-2016 с 01.08.18 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 с 01.09.16 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 29245-91 п.6 МВИ.МН 2110-2004 |
|  |  | 10.51/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2299-2005 п.8.1, п.8.2 методы 3, 4 |
|  |  | 10.51/38.000 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  | 10.51/08.156, 08.169 | Массовая доля сахарозы, лактозы |  | СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2011 п. 7.8 до 01.10.17 СТБ 2219-2017 п. 7.8 с 01.10.17 ГОСТ 29248-91 п.4, п.5 ГОСТ 30305.2-95 |
|  | Консервы молочные (молоко сгущенное и концентрированное), продукты молочные сухие, молоко сухое, концентраты молочных белков, казеин | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1858-2009 ГОСТ 23621-79 п.5.3 до 01.01.10 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п. 4 ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 ГОСТ Р 54661-2011 до 01.09.17 ГОСТ 33922-2016 п. 6.5 с 01.08.18 ГОСТ Р 53951-2010 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ Р 54668-2011 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 ГОСТ Р 51452-99 |
|  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  | 10.51/08.153 | Чистота |  | ГОСТ 8764-73 п. 12 ГОСТ 29245-91 п. 7 |
|  |  | 10.51/29.061 | Допускаемые размеры кристаллов молочного сахара |  | ГОСТ 2903-78 п.3.6 до 01.01.17 ГОСТ 29245-91 п.8 |
|  |  | 10.51/12.042 | Продолжительность сквашивания восстановленных продуктов |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
|  |  | 10.51/08.043 | Вязкость |  | ГОСТ 27709-88 до 01.05.18 ГОСТ 27709-2015 |
|  |  | 10.51/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.51/08.149 | Класс термообработки |  | СТБ ISO 6735-2011 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в продукте (расчет) |  | ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 ГОСТ Р 54761-2011 |
|  |  | 10.51/08.159 | Массовая доля молочной кислоты |  | СТБ 2219-2011 п.7.12 до 01.10.17 СТБ 2219-2017 п.7.13 с 01.10.17 |
|  | Продукты детского и диетического питания, детские молочные смеси | 10.51, 10.86/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1007-96 СТБ 1189-99 СТБ 1859-2009 до 01.05.18 СТБ 1859-2016 с 01.07.17 СТБ 1860-2009 до 01.01.18 СТБ 1860-2016 с 01.07.17 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 СТБ 8019-2002 ГОСТ 15849-89 до 01.01.11 ГОСТ 16440-89 до 01.01.11 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 23651-79 ГОСТ 30545-99 до 01.09.17 ГОСТ 30545-2015 с 01.09.17 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 30707-2001 ГОСТ 30708-2001 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 23651-79 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет, внешний вид |  | СТБ 2160-2011 ГОСТ 8756.1-79 ГОСТ 8756.18-70 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 29245-91 п.6 МВИ.МН 2110-2004 |
|  |  |  | Объем |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2299-2005 п.8.1, п.8.2 метод 3, 4 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.169 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 ГОСТ 8756.13-87 п. 3 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 30648.7-99 п. 5 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  | СТБ 1007-96 п. 5.7 ГОСТ 8494-96 п. 3.7 ГОСТ 15113.4-77 п. 2 ГОСТ 21094-75 ГОСТ 28561-90 п. 2 ГОСТ 28562-90 до 01.03.16 ГОСТ ISO 2173-2013 с 01.03.16 ГОСТ 29246-91 п. 2 ГОСТ 30648.3-99 п. 4 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 29.061 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 ГОСТ 8756.21-89 п.4, ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 п.4.1 |
|  | Продукты детского и диетического питания, детские молочные смеси | 10.51, 10.86/ 08.082 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 8756.22-80 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 38.000, 08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-70 до 01.05.18 ГОСТ 8756.10-2015 с 01.05.17 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 5698-51, ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Титруемая кислотность, активная кислотность |  | СТБ 1007-96 п.5.8 ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ 31027-2002 до 01.04.16 ГОСТ 32008-2012 с 01.04.16 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 п.4-5 ГОСТ 30648.5-99 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.052 | Массовая доля посторонних, металломагнитных примесей и примесей растительного происхождения, минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3, п.4 ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ 26323-84 до 01.11.16 ГОСТ 26323-2014 с 01.11.16 ГОСТ 25555.3-82 п. 4 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.055 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 25555.2-91 п.2 до 01.04.16 ГОСТ ISO 2448-2013 с 01.04.16 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 38.000 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Содержание витамина С |  | ГОСТ 7047-55 разд.3 ГОСТ 24556-89 ГОСТ 30627.2-98 п.4-5 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
|  |  | 10.51, 10.86/08.149 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п.5.11 ГОСТ 25832-89 п. 3.3 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 ГОСТ 25832-89 п. 3.4 |
|  |  | 10.51, 10.86/ 08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Зерно продовольственное и фуражное, зернобобовые культуры, семена, крупы, солод, компоненты зерновые экструдированные | 01.11, 01.12, 01.26/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1073-97 СТБ 1193-99 СТБ 1398-2003 СТБ 2082-2010 СТБ 2203-2011 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 13586.3-83 до 01.01.18 ГОСТ 13586.3-2015 с 01.06.17 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16991-71 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 22983-88 ГОСТ 28672 –90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28674-90 ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-92 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 с 01.10.16 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33841-2016 с 01.03.19 ГОСТ 33931-2016 с 01.08.18 ГОСТ 34023-2016 с 01.09.18 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. докум. на продукцию | ГОСТ 13586.3-83 до 01.01.18 ГОСТ 13586.3-2015 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/11.116 | Органолептические показатели: запах и цвет, состояние зерна |  | ГОСТ 10967-90 ГОСТ 29294-92 п.3.2-п.3.4 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.3 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 29294-92 п.3.7 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.6 с 01.10.16 ГОСТ 13856.5-2015 п.4 ГОСТ 13586.5-2015 п.4 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Натура |  | ГОСТ 10840-64 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Наличие сорной и зерновой примеси, мелких зерен, крупность |  | ГОСТ 10854-88 до 01.06.18 ГОСТ 10854-2015 с 01.07.17 ГОСТ 13586.2-81 до 01.01.1999 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 29272-92 п.3.3, 3.11 ГОСТ 30483-97 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/38.000 | Число падения |  | ГОСТ 27668-88 ГОСТ 27676-88 ГОСТ 30498-97 до 01.08.2018 ГОСТ ISO 3093-2016 с 01.08.2018 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Стекловидность |  | ГОСТ 10987-76 п.4.2 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042, 08.052 | Количество мучнистых, стекловидных, темных и карамельных зерен |  | ГОСТ 29294-92 п.3.6 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п.6.5 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 10854-88 до 01.06.18 ГОСТ 10854-2015 с 01.07.17 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 29272-92 п.3.5, 3.7 ГОСТ 28677-90 ГОСТ 30483-97 п.3.1, 3.3 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Способность прорастания |  | ГОСТ 10967-90 ГОСТ 10968-88 |
|  | Зерно продовольственное и фуражное, зернобобовые культуры, семена, крупы, солод, компоненты зерновые экструдированные | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Содержание спор головневых грибов | «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №317 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.11-74 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Массовая доля количества и качества клейковины |  | ГОСТ 13586.1-68 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 30483-97 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 12039-82 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.149 | Кислотность, кислотное число масла (жира), кислотность лабораторного сусла |  | ГОСТ 10858-77 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 29294-92 п.3.16 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.15 с 01.10.16 ГОСТ 31700-2012 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042, 08/.052 | Типовой состав |  | ГОСТ 10940 -64 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/2.042, 38.000 | Осахаривание |  | ГОСТ 29294-92 п.3.13 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.12 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10845-98 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.082 | Массовая концентрация нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-93 до 01.01.18 ГОСТ 13496.19-2015 с 01.06.17 ГОСТ 13586.4-83 ТО |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе сусла |  | ГОСТ 29272-92 п.3.8 ГОСТ 29294-92 п.3.8 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.7 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-93 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.082 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6 |
|  |  |  | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 10847-74 ГОСТ 26226-95 п.1 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.149 | Массовая доля сырого протеина, белок |  | ГОСТ 10846 –91 ГОСТ 13496.4-93 п.2 ГОСТ 30364.0-97 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042, 08.164 | Разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помола |  | ГОСТ 29294-92 п. 3.9 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.8 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Цвет лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п. 3.15 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.14 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Цвет карамельного и жженого солода |  | ГОСТ 29294-92 п. 3.17 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.16 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Прозрачность лабораторного сусла |  | ГОСТ 29294-92 п. 3.14 до 01.10.16 ГОСТ 29294-2014 п. 6.13 с 01.10.16 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Степень декстринизации крахмала зерна |  | ТУ РБ 600024008.085-2003 п. 3.12 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Фузариозные зерна |  | ГОСТ 31646-2012 до 01.01.16 «Методические указания по учету фузариоза колоса и визуальному определению фузариозного зерна пшеницы» утв. 09.06.1988 |
|  | Крупа, толокно, хлопья, мюсли | 10.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2203-2011 СТБ 2324-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-60 до 01.08.18 ГОСТ 572-2016 с 01.08.18 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 22983-2016 с 01.01.20 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 26791-89 ГОСТ 33930-2016 с 01.08.18 ГОСТ 34143-2017 с 01.05.19 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 «Единые ветеринарные (ветсан) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим вет. контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №317 | ГОСТ 26312.1-84 |
|  |  | 10.61/11.116, 29.127 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |
|  |  | 10.61/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
|  |  |  | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 |
|  |  | 10.61/08.052 | Крупность, наличие сорной примеси, доброкачественность ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 |
|  |  |  | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 20239-74 п.3.8 |
|  |  | 10.61/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84 |
|  |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 26971-86 |
|  |  | 10.61/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Масличные культуры | 01.11/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1398-2003 СТБ 8019-2002 СТБ 2078-2010 СТБ 2213-2011 ГОСТ 5947-68 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 10582-76 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 12095-76 ГОСТ 17081-97 ГОСТ 17082.1-93 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 18315-78 ГОСТ 22391-89 до 01.04.17 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 24881-81 ГОСТ 29142-91 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 10852-86 ГОСТ 17082.1-93 ГОСТ 29142-91 |
|  |  | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: запах и цвет, внешний вид |  | СТБ 2213-2011 п.6.4 ГОСТ 17082.4-88 ГОСТ 27988-88 |
|  |  | 01.11/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 17082.2-95 |
|  |  | 01.11/08.052 | Натура |  | ГОСТ 10840-64 |
|  |  | 01.11/08.052 | Лузжистость |  | ГОСТ 10855-64 |
|  |  | 01.11/08.164 | Масличность |  | ГОСТ 10857-64 |
|  |  | 01.11/12.042, 08.052 | Наличие сорной, масличной и эфирно-масличной примеси |  | ГОСТ 10854-88 до 01.06.18 ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 17082.3-95 |
|  |  | 01.11/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
|  |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла |  | ГОСТ 10858-77 ГОСТ 26597-89 ГОСТ 31092-2002 |
|  |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-93 |
|  |  | 01.11/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозиналатов |  | ГОСТ 9824-87п.3.5 |
|  | Изделия макаронные | 10.73/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1963-2009 СТБ 8019-2002 ГОСТ 875-92 до 01.07.10 ГОСТ 31749-2012 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1963-2009 п.7 ГОСТ 31964-2012 п.5 |
|  |  | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, поверхность, излом, форма, состояние изделий после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения |  | СТБ 1963-2009 п.8; п.9.4; п.9.6; п.9.6.2.; п.9.9 ГОСТ 31964-2012 п.7.1, 7.2 |
|  |  | 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009 п.9.1 СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 ГОСТ 31964-2012 п.4 |
|  |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009 п.9.10.1-9.10.3 ГОСТ 31964-2012 п.7.3 |
|  |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009 п.9.11 ГОСТ 31964-2012 п.7.4 |
|  |  | 10.73/08.052 | Массовая доля деформированных изделий, массовая доля крошки |  | СТБ 1963-2009 п.9.3 |
|  |  |  | Наличие металломагнитной примеси |  | СТБ 1963-2009 п.9.13 ГОСТ 31964-2012 п.7.9 |
|  |  | 10.73/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | СТБ 1963-2009 п.9.5 ГОСТ 31964-2012 7.10 |
|  |  | 10.73/08.052, 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое вещество |  | СТБ 1963-2009 п.9.12 ГОСТ 31964-2012 п.7.5 |
|  |  | 10.73/12.042 | Сохранность формы сваренных макарон |  | СТБ 1963-2009 п.9.7 ГОСТ 31964-2012 п.7.7 |
|  |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную жидкость |  | СТБ 1963-2009 п.9. ГОСТ 31964-2012 п.7.8 |
|  |  | 10.73/29.061 | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  | СТБ 1963-2009 п.9.2 |
|  | Мука и отруби | 10.61, 10.89/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1666-2006 СТБ 8019-2002 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 7045-90 ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 12183-66 ГОСТ 12306-66 ГОСТ 12307-66 ГОСТ 14176-69 ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 31463-2012 ГОСТ 31491-2012 ГОСТ 31645-2012 ГОСТ 34142-2017 с 01.03.19 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 27668-88 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, хруст |  | ГОСТ 27558-87 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.156 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 27670-88 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.149 | Кислотность муки |  | ГОСТ 27493-87 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.133 | Автолитическая активность |  | ГОСТ 27495-87 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404–88 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494–87 до 01.08.18 ГОСТ 27494–2016 с 01.08.18 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 38.000 | Число падения |  | ГОСТ 27676–88 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 29.142 | Крупность |  | ГОСТ 27560–87 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 20239–74 п.3.8 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 27559–87 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.052 | Содержание сырой клейковины |  | ГОСТ 28796–88 |
|  |  | 10.61, 10.89/ 08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные и сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др. | 10.71, 10.72/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 954-94 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 2160-2011 СТБ 2278-2012 СТБ 2357-2014 СТБ 8019-2002 ГОСТ 686-83 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12582-67 ГОСТ 12583-67 ГОСТ 12584-67 ГОСТ 13657-68 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-86 до 01.05.18 ГОСТ 26983-2015 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 | СТБ 2160-2011 п.3, п.4 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма и поверхность, цвет, состояние мякиша, вкус и запах, количество сухарей уменьшенного размера, лома, крошки и горбушек, хрупкость |  | СТБ 2160-2011 п.5 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 2160-2011 ГОСТ 8494-96 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Масса изделия |  | СТБ 2160-2011 п.6 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.2 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 п.2, п.4 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 | Влажность |  | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 п.5.7 ГОСТ 7128-91 п.3.10 ГОСТ 8494-96 п.3.7 ГОСТ 15113.4-77 ГОСТ 21094-75 п.3.1, п.4.1, п.4.2 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Кислотность |  | СТБ 1007-96 п.5.8 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 7128-91 п.3.10 ГОСТ 15113.5-77 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 29.127 | Коэффициент набухаемости |  | СТБ 912-98 п.5.12 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 29.142 | Крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ 27560-87 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 29.127 | Полная набухаемость |  | СТБ 926-98 СТБ 1007-96 п.5.9 ГОСТ 7128-91 п.3.10 ГОСТ 8494-96 п.3.11 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 ГОСТ 20239-74 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 12.042 | Наличие посторонних включений |  | ГОСТ 588-87 СТБ 2160-2011 п. 5 |
|  | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные и сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др. | 10.71, 10.72/ 12.042 | Зараженность вредителями | ГОСТ 28402-89 ГОСТ 28881-90 ГОСТ 31751-2012 ГОСТ 31805-2012 до 01.01.16 ГОСТ 31807-2012 до 01.01.16 ГОСТ 34051-2017 с 01.03.19 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 27559-87 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля углеводов |  | СТБ 1007-96 п.5.11 ГОСТ 25832-89 п.3.3 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п.5.12 ГОСТ 25832-89 п.3.4 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля белковых веществ |  | СТБ 1007-96 п.5.13 ГОСТ 25832-89 п.3.5 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.169 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96 п.5.14 ГОСТ 25832-89 п.3.6 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 12.042 | Зараженность картофельной болезнью хлебобулочных изделий |  | «Методические указания по проведению санитарно- микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях», утв. Департаментом по хлебопродуктам РБ 09.2002 г., п.5.1.2 |
|  | Мучные кондитерские изделия, в том числе многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками) | 10.71, 10.72/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 549-94 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 954-94 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 991-95 СТБ 2265-2014 СТБ 2357-2014 с 01.07.14 СТБ 2400-2015 СТБ 8019-2002 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6502-94 до 01.09.16 ГОСТ 6502-2014 с 01.09.16 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 14031-68 до 01.07.19 ГОСТ 14032-68 до 01.01.15 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 27844-88 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 СТБ 2397-2015 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, строение в изломе, качество начинки, форма, поверхность, консистенция |  | ГОСТ 5897-90 п.5 СТБ 2394-2014 п.5 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Масса нетто, масса одной штуки; количество штук в 1 кг; размеры. Степень заполнения потребительской упаковки |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2159-2004 МВИ.МН 2169-2004 ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.6,7 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля общего сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п.3, п.4, п.5 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5899-85 п.2-5 ГОСТ 31902-2012 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 5900-73 п.2., п.3 до 01.11.16 ГОСТ 5900-2014 п.7., п.8 с 01.11.16 |
|  |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2, п.3 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-87 п.6 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.052, 08.153 | Массовая доля золы, нерастворяемой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 % |  | ГОСТ 5901-87 п.2, п.3 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 с 01.11.16 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.082 | Массовая доля ксилита и сорбита |  | ГОСТ 25268-82 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.052, 29.127 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Массовая доля начинки, составные части |  | СТБ 703-2003 п.5.5 СТБ 985-95 п.5.5 ГОСТ 5897-90 ГОСТ 24557-89 п.3.3 СТБ 2394-2014 п.8 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-87 п.4 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 п.10 с 01.11.16 ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюре |  | СТБ 985-95 п.5.8 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 | Массовая доля посторонних, минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3 |
|  |  | 10.71, 10.72/ 12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |
|  | Сахар | 10.81/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21-94 до 01.07.16 ГОСТ 22-94 до 01.07.16 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 33222-2015 СТБ 2086-2010 до 01.07.16 СТБ 8019-2002 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 12569-99 |
|  |  | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, сыпучесть, чистота раствора |  | ГОСТ 12576-89 |
|  |  | 10.81/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 26521-85 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.81/08.156 | Массовая доля сахарозы (в пересчёте на сухое вещество) |  | ГОСТ 12571-98 до 01.09.18 ГОСТ 12571-2013 с 01.09.18 |
|  |  | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 12575-2001 п.2, п.3, п.4 |
|  |  | 10.81/08.052, 08.169 | Массовая доля золы (в пересчёте на сухое вещество) |  | ГОСТ 12574-93 до 01.08.18 ГОСТ 12574-2016 с 01.08.18 |
|  |  | 10.81/08.156 | Цветность, условных единиц цветность, единиц оптической плотности |  | ГОСТ 12572-93 до 01.01.18 ГОСТ 12572-2015 |
|  |  | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 12570-98 |
|  |  | 10.81/08.052 | Массовая доля мелочи |  | ГОСТ 12578-67 до 01.08.18 ГОСТ 12574-2016 с 01.08.18 |
|  |  | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  | ГОСТ 12573-67 |
|  |  | 10.81/29.136 | Полная растворимость |  | ГОСТ 12577-67 р.2 |
|  | Сахаристые кондитерские изделия | 10.82/42.000 | Отбор образцов | СТБ 934-93 СТБ 2356-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 6441-96 до 01.01.16 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-79 ГОСТ 30058-95 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 СТБ 2397-2015 |
|  |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, форма, поверхность |  | ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.5 |
|  |  | 10.82/29.040 | Масса нетто, размеры Степень заполнения потребительской упаковки, составные части |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5897-90 МВИ.МН 2159-2004 МВИ.МН 2169-2004 СТБ 2394-2014 п.6,7,8 |
|  |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) |  | ГОСТ 5903-89 |
|  |  | 10.82/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5899-85 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-73 до 01.11.16 ГОСТ 5900-2014 с 01.11.16 |
|  |  | 10.82/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п.3, п.4, п.5 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля глазури, начинки |  | ГОСТ 5897-90 р.5 |
|  |  |  | Массовая доля лузги |  | ГОСТ 6502-94 до 01.09.16 ГОСТ 6502-2014 с 01.09.16 |
|  |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-86 до 01.11.16 ГОСТ 26811-2014 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля золы и металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-87 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 с 01.11.16 |
|  | Какао-бобы и какао-продукты | 10.82/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1205-2012 СТБ1203-2012 ГОСТ 5904-82 СТБ 8019-2002 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 |
|  |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат |  | СТБ 1205-2012 п.7.5, п.7.7, СТБ 1203-2012 п.6.5 ГОСТ 5897-90 |
|  |  | 10.82/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1205-2012 п.7.16, СТБ 8020-2002, ГОСТ 5897-90 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  | 10.82/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-73 п.2 до 01.11.16 ГОСТ 5900-2014 п.7 с 01.11.16 |
|  |  | 10.82/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5899-85 |
|  |  | 10.82/08.052, 29.142 | Дисперсность – количество мелких фракций |  | СТБ 1205-2012 п.7.8 |
|  |  | 10.82/08.052, 29.142 | Степень измельчения |  | ГОСТ 5902-80 п.4 |
|  |  | 10.82/08.169 | рН |  | ГОСТ 5898-87 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-87 п.2 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 п.8 с 01.11.16 |
|  | Какао-бобы и какао-продукты | 10.82/08.052, 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте | СТБ 1205-2012 СТБ1203-2012 ГОСТ 5904-82 СТБ 8019-2002 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5901-87 п.3 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 п.9 с 01.11.16 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-87 п.4 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 п.10 с 01.11.16 |
|  |  |  | Массовая доля оболочки и зародыша какао-бобов |  | ГОСТ 5897-90 |
|  | Шоколад и изделия из него, шоколад с добавками и начинками | 10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 1202-2014 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2012 СТБ 2211-2011 СТБ 2212-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 34383-2018 с 01.10.18 ТНПА и др. Документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 |
|  |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, вкус, запах, консистенция, структура |  | СТБ 2211-2011 п.6.4 СТБ 2212-2011 п.6.4 ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.5 |
|  |  | 10.82/29.040 | Масса нетто Степень заполнения потребительской упаковки; размеры; составные части |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2211-2011 п.6.16 СТБ 2212-2011 п.6.16 ГОСТ 5897-90 МВИ.МН 2159-2004 МВИ.МН 2169-2004 СТБ 2394-2014 п.6,7,8 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля начинки |  | ГОСТ 5897-90 |
|  |  | 10.82/08.052, 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | ГОСТ 5901-87 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 п.9 с 01.11.16 |
|  |  | 10.82/08.148 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 п.3-4, п.5 |
|  |  | 10.82/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5899-85 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-73 до 01.11.16 ГОСТ 5900-2014 п.7 с 01.11.16 |
|  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-87 до 01.11.16 ГОСТ 5901-2014 п.10 с 01.11.16 |
|  |  | 10.82/08.133 | Массовая доля какао-масла |  | СТБ 2211-2011 п.6.5.2 СТБ ГОСТ Р 53122-2012 ГОСТ 5899-85 |
|  |  |  | Массовая доля молочного жира |  | СТБ ГОСТ Р 53122-2012 |
|  |  | 10.82/08.052 | Степень измельчения |  | СТБ 2211-2011 п.6.4.3 ГОСТ 5902-80 |
|  |  |  | Массовая доля отделяемой части шоколада |  | ГОСТ 5897-90 |
|  |  | 10.82/08.149 | Определение содержания сухого обезжиренного остатка молока |  | ГОСТ 31681-2012 р.7 |
|  | Мед натуральный и продукты пчеловодства | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 19792-2001 до 01.10.19 ГОСТ 19792-2017 с 01.10.18 ГОСТ 31776-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 19792-2001 п.6.1 до 01.10.19 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 с 01.10.18 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: вкус, аромат |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.7 до 01.10.19 ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 с 01.10.18 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-79 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.9 до 01.10.19 ГОСТ 31774-2012 с 01.10.12 |
|  |  | 10.89/08.082 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.10 до 01.10.19 ГОСТ 32167-2013 п. 6 с 01.01.16 |
|  |  | 10.89/08.082 | Диастазное число (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.11 до 01.10.19 ГОСТ 34232-2017 р.7 с 01.08.19 |
|  |  | 10.89/12.042 | Качественная реакция на оксиметилфурфурол (ГМФ) |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.12 до 01.10.19 ГОСТ 31768-2012 п.3.4 с 01.01.16 |
|  |  | 10.89/08.082 | Наличие оксиметилфурфурола в 1 кг мёда (Массовая доля ГМФ) |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.13 до 01.10.19 ГОСТ 31768-2012 п.3.3 с 01.01.16 |
|  |  | 10.89/08.153 | Наличие механических примесей (Механические примеси) |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.14 от 01.10.19 ГОСТ 19792-2017 п.7.13 с 01.10.18 |
|  |  | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Общая кислотность (Свободная кислотность) |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.19 до 01.10.19 ГОСТ 32169-2013 п.10.3 с 01.05.15 |
|  |  | 10.89/11.116 | Наличие признаков брожения (Признаки брожения) |  | ГОСТ 19792-2001 п.6.7 до 01.10.19 ГОСТ 19792-2017 п.7.3 с 01.10.18 |
|  | Мед сахарный янтарный (искусственный) | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 54-96 до 01.01.20 ГОСТ 13799-81 ГОСТ 26313-84 СТБ 8019-2002 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26313-84 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-79 п.3 |
|  |  | 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28562-90 до 01.03.16 ГОСТ ISO 2173-2013 с 01.03.16 |
|  |  | 10.89/12.042 | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 54-96 |
|  | Кофе (в зернах, молотый, растворимый), кофейные напитки | 10.83/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1001-96 СТБ 8019-2002 ГОСТ 6805-2004 до 01.01.16 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 24508-80 ГОСТ 29148-2003 до 01.01.16 ГОСТ 32775-2014 с 01.01.16 ГОСТ 32776-2014 с 01.01.16 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ ISO 4072-2015 |
|  |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус и аромат |  | СТБ 1001-96 ГОСТ 6805-2004 п.6.2 до 01.01.16 ГОСТ 32775-2014 прил. Б с 01.01.16 ГОСТ 29148-2003 п.5.3 до 01.01.16 ГОСТ 32776-2014 прил. Б с 01.01.16 |
|  |  | 10.83/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4 –77 |
|  |  | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина |  | МВИ.МН 1037-99 ГОСТ ISO 20481-2013 с 01.03.16 |
|  |  | 10.83/08.052, 08.153 | Массовая доля общей золы и золы, нерастворимой в HCl |  | ГОСТ 15113.8-77 |
|  |  | 10.83/08.169 | рН |  | ГОСТ 29148-2003 п.5.6 до 01.01.16 |
|  |  | 10.83/29.136 | Полная растворимость |  | ГОСТ 29148-2003 п.5.7 до 01.06.16 ГОСТ 32776-2014 прил. В с 01.01.16 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | 10.83/12.042 | Наличие посторонних примесей и вредителей |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | ГОСТ 6805-2004 п.6.3.4 до 01.01.16 ГОСТ 32775-2014 прил. В с 01.01.16 |
|  |  | 10.83/08.052, 29.142 | Степень помола |  | ГОСТ 6805-2004 п.6.3.5 до 01.01.16 ГОСТ 32775-2014 прил. Г с 01.01.16 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля органических примесей |  | СТБ 1001-96 п.5.6 |
|  | Чай (чёрный, зеленый, плиточный), напитки чайные | 10.83/42.000 | Отбор образцов | СТБ 902-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1936-85 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 1940-75 ГОСТ 3483-78 ГОСТ 6206-69 ГОСТ 6207-75 ГОСТ 12810-79 до 01.01.12 ГОСТ 33481-2015 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 1936-85 п.2.3 ГОСТ 32170-2013 |
|  |  | 10.83/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус и аромат, настой, цвет разваренного листа |  | ГОСТ 1936-85 п.2.4 |
|  |  | 10.83/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 1936-85 п. 2.1 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.5 ГОСТ 24027.2-80 |
|  |  | 10.83/08.164 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ |  | ГОСТ 28551-90 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.7 |
|  |  | 10.83/08.159 | Массовая доля танина и кофеина |  | ГОСТ ISO 10727-2013 ГОСТ 24027.2-80 МВИ.МН 1037-99 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля мелочи, крупных частиц, листовой части, в том числе облицовочного материала, грубого материала |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.6 |
|  |  | 10.83/29.061 | Определение размера побегов в зеленом чае |  | ГОСТ 1936-85 п. 2.10 |
|  |  | 10.83/12.042 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 1936-85 п.2.8 ГОСТ 24027.1-80 |
|  |  | 10.83/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ ISO 1576-2013 ГОСТ ISO 1575-2013 |
|  |  | 10.83/08.052, 08.153 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ ISO 15598-2013 |
|  | Орехи | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 СТБ 2310-2013 ГОСТ 16525-70 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-71 до 01.06.17 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 16834-81 ГОСТ 16835-81 до 01.09.16 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 31784-2012 (ISO 6478:1990) ГОСТ 31788-2012 (CODEX STAN 131-1981) ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32288-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 2310-2013 п.7.1 ГОСТ 16830-71 п.3.4, п.4.1 ГОСТ 16831-71 п.3.1 ГОСТ 16832-71 п.3.1 ГОСТ 16833-71 п.3.1 до 01.06.17 ГОСТ 16833-2014 п. 8.2.3, 8.2.4 ГОСТ 16834 -81 п.2.3, п.3.1 ГОСТ 16835-81 п.2.3, п.3.1 до 01.09.16 ГОСТ 32287-2013 п.8.2.3, 8.2.4 с 01.01.15 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид; вкус; запах; плотность и поверхность скорлупы; состояние ядра; качество и цвет ядра; наличие орехов недозрелых, со ссохшимся ядром, недоразвитых, поврежденных вредителями, наличие орехов с прогорклым ядом; засоренность скорлупой, ломанным ядром и посторонними примесями; наличие живых вредителей (насекомых или личинок) |  | СТБ 2310-2013 п.7.1 ГОСТ 16830-71 п.4.2-4.7, п.4.9 ГОСТ 16831-71 п.3.2-3.7 ГОСТ 16832-71 п.3.2-3.6 ГОСТ 16833-71 п.3.2-3.6 до 01.06.17 ГОСТ 16833-2014 п.9.3.3-9.4 с 01.06.17 ГОСТ 16834-81 п.3.2.1-3.4.5 ГОСТ 16835-81 п.3.2.1-3.4.4 до 01.09.16 ГОСТ 32287-2013 п.9.3.3-9.4.2 с 01.01.15 ГОСТ 27988-88 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2310-2013 п.7.9 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.89/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 16830-71 п.4.8 ГОСТ 16831-71 п.3.8 ГОСТ 16832-71 п.3.7 ГОСТ 16833-71 п.3.7 до 01.06.17 ГОСТ 16833-2014 п.9.5 с 01.06.17 ГОСТ 16834-71 п.3.4.6 ГОСТ 16835-71 п.3.4.5 до 01.09.16 ГОСТ 32287-2013 п.9.5 с 01.01.15 |
|  |  | 10.89/08.052, 12.042 | Массовая доля масличной примеси |  | СТБ 2310-2013 п.7.7 |
|  |  |  | Массовая доля не очищенных от околоплодных оболочек ядер орехов |  | СТБ 2310-2013 п.7.7 |
|  |  |  | Массовая доля других разновидностей |  | СТБ 2310-2013 п.7.7 |
|  |  | 10.89/08.052, 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 15113.8-77 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля фисташковых орехов с нераскрывшейся скорлупой |  | ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  |  | Массовая доля ломаных и расщепленных на половинки ядер арахиса |  | ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  |  | Массовая доля металломагнитной примеси |  | СТБ 2310-2013 п.7.8 |
|  |  | 10.89/12.042 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | СТБ 2310-2013 п.7.21 |
|  | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье и другие) | 10.84/42.000 | Отбор, подготовка образцов | СТБ 905-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 18315-78 ГОСТ 20460-75 ГОСТ 21567-76 ГОСТ 21722-84 ГОСТ 248814-81 ГОСТ 24881-81 ГОСТ 28605-90 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 29045-91 до 01.03.18 ГОСТ ISO 973-2016 с 01.03.18 ГОСТ 29046-91 до 01.03.18 ГОСТ ISO 1003-2016 с 01.03.18 ГОСТ 29047-91 до 01.03.18 ГОСТ ISO 2254-2016 с 01.03.18 ГОСТ 24048-91 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32788-2014 ГОСТ ISO 2253-2015 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 28605-90 ГОСТ 28875-90 п. 2 ГОСТ 28876-90 ГОСТ 17594-81 (п. 2) п. 3.1 ГОСТ ISO 2825-2015 |
|  |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат, цвет |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4 ГОСТ 28875-90 п.3.3 |
|  |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 28875-90 п.3.2 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 28875-90 п.3.8 ГОСТ 28879-90 |
|  |  |  | Влажность листа |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.5 |
|  |  | 10.84/29.061 | Длина листа |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.2 |
|  |  | 10.84/08.052, 29.142 | Содержание желтых листьев, ломанных, минеральной и органической примеси |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.3 |
|  |  | 10.84/08.055, 29.040 | Массовая доля эфирных масел |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.10 |
|  |  | 10.84/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 28875-90 п.3.9 ГОСТ 28878-90 до 01.05.18 ГОСТ ISO 928-2015 с 01.05.17 |
|  |  | 10.84/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
|  |  | 10.84/29.142 | Крупность помола |  | ГОСТ 28875-90 п.3.6 |
|  |  | 10.84/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
|  |  |  | Наличие посторонних примесей, гнилых и пораженных плесенью плодов |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
|  |  | 10.84/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения, минеральных примесей, плодов с дефектами внешнего вида |  | ГОСТ 28607-90 ГОСТ 28875-90 п.3.4 ГОСТ 28877-90 до 01.06.17 ГОСТ ISO 927-2014 ГОСТ 28880-90 |
|  |  | 10.84/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Ванилин, сахар ванильный | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 14618.6-78 п.2 ГОСТ 12570-98 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 16599-71 п. 2.5 |
|  |  | 10.89/12.040 | Наличие посторонних примесей, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, 3, 5 |
|  | Кислота лимонная пищевая | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 908-2004 СТБ 8019-2002 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 908-2004 п.7.1 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, цвет, вкус, структура |  | ГОСТ 908-2004 п.7.4 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 28875-90 п. 3.2 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.89/08.169 | Идентификация |  | ГОСТ 908-2004 п.7.5 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля лимонной кислоты |  | ГОСТ 908-2004 п.7.6 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 908-2004 п.7.7 |
|  |  | 10.89/08.107 | Массовая доля оксалатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.10 |
|  |  | 10.89/12.042 | Испытания на ферроцианиды |  | ГОСТ 908-2004 п.7.11 |
|  |  | 10.89/08.107 | Массовая доля сульфатов |  | ГОСТ 908-2004 п.7.9 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля сульфатной золы |  | ГОСТ 908-2004 п.7.8 |
|  |  | 10.89/12.042 | Испытания на легкообугливаемые вещества |  | ГОСТ 908-2004 п.7.12 |
|  |  | 10.89/12.042 | Испытания на железо |  | ГОСТ 908-2004 п.7.13 |
|  | Дрожжи пищевые | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 171-81 до 01.04.18 ГОСТ 171-2015 с 01.04.18 ГОСТ 28483-90 до 01.09.17 ГОСТ 28483-2015 с 01.09.17 ГОСТ Р 54731-2011 ГОСТ Р 54845-2011 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 171-81 п.1.3 до 01.04.18 ГОСТ 171-2015 п. 8.1 с 01.04.18 ГОСТ 28483-90 п.3.1 до 01.09.17 ГОСТ 28483-2015 п. 8.1 с 01.09.17 ГОСТ Р 54731-2011 ГОСТ Р 54845-2011 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 171-81 п.1.3 до 01.04.18 ГОСТ 171-2015 п. 8.2, 8.3 с 01.04.18 ГОСТ 28483-90 п.1.1.2 до 01.09.17 ГОСТ 28483-2015 п. 8.2, 8.3 с 01.09.17 ГОСТ Р 54845-2011 п.7.2-7.3 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.2-6.3 |
|  |  | 10.89/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 171-81 п.1.3 до 01.04.18 ГОСТ 171-2015 п. 8.4 с 01.04.18 ГОСТ 28483-90 п.3.2 до 01.09.17 ГОСТ 28483-2015 п. 8.4 с 01.09.17 ГОСТ Р 54845-2011 п.7.4 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4 |
|  |  | 10.89/26.080, 29.061 | Подъемная сила |  | ГОСТ 171-81 п.1.3 до 01.04.18 ГОСТ 171-2015 п.8.7 с 01.04.18 ГОСТ 28483-90 п.3.3 до 01.09.17 ГОСТ 28483-2015 п. 8.6 с 01.09.17 ГОСТ Р 54845-2011 п.7.6 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.7 |
|  |  | 10.89/08.149 | Кислотность 100 г в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 171-81 п.1.3 до 01.04.18 ГОСТ 171-2015 п. 8.9 с 01.04.18 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9 |
|  |  | 10.89/29.127 | Стойкость |  | ГОСТ 171-81 п.1.3 до 01.04.18 ГОСТ 171-2015 п.8.10 с 01.04.18 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.10 |
|  | Уксус спиртовой пищевой натуральный | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1760-2007 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1760-2007 п.6 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | СТБ 1760-2007 п.7.1, п.7.2 |
|  |  | 10.89/29.040 | Номинальный объем |  | СТБ 1760-2007 п.7.3 |
|  |  | 10.89/08.149 | Объемная доля остаточного (неокисленного) спирта |  | СТБ 1760-2007 п.7.5 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля органических кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1760-2007 п.7.4 |
|  | Казеин | 10.51/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 17626-81 ГОСТ 26809-86 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, чистота |  | ГОСТ 17626-81 п.4.1 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2 |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 17626-81 п.4.3, п.4.4 |
|  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы (включая Р2О5) |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5 ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ ISO 5545-2016 |
|  |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |
|  |  | 10.51/38.000 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8-4.9 |
|  |  | 10.51/08.153 | Чистота |  | ГОСТ 17626-81 п.4.14-4.15 |
|  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ Р 51470-99 |
|  |  | 10.51/08.082 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ ISO 5548-2016 |
|  | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1893-2008 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2301-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2343-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2389-2014 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2430-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 1723-2015 С 01.08.18 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6829-2015 с 01.02.19 ГОСТ 7177-2015 С 01.08.18 ГОСТ 7178-2015 с 01.02.19 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 25896-94 до 01.11.16 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26766-85 до 01.02.16 ГОСТ 26767-85 до 01.09.16 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27166-86 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 27572-87 ГОСТ 29187-91 до 01.04.19 ГОСТ 31782-2012 ГОСТ 31822-2015 С 01.05.18 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 с 01.02.16 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32786-2014 с 01.11.16 ГОСТ 32791-2014 ГОСТ 33309-2015 С 01.05.18 ГОСТ 33314-2015 С 01.08.18 ГОСТ 33316-2015 С 01.02.19 ГОСТ 33485-2015 С 01.08.18 ГОСТ 33540-2015 с 01.08.18 ГОСТ 33562-2015 С 01.08.18 ГОСТ 33492-2015 С 01.08.18 ГОСТ 33823-2016 С 01.04.18 ГОСТ 33916-2016 с 01.08.18 ГОСТ 33932-2016 с 01.08.18 ГОСТ 33953-2016 с 01.08.18 ГОСТ 33952-2016 с 01.08.18 ГОСТ 33954-2016 С 01.08.18 ГОСТ Р 54683-2011 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 | СТБ 2301-2012 СТБ 2319-2013 п.6.1 ГОСТ 25896-94 п.2 до 01.11.16 ГОСТ 32786-2014 п. 8.3.2 с 01.11.16 ГОСТ 26766-85 п.2, п.3.1 до 01.02.16 ГОСТ 32285-2013 п. 9.2 с 01.02.16 ГОСТ 26767-85 п.2, п.3.1 до 01.09.16 ГОСТ 32284-2013 п. 9.2 с 01.09.16 ГОСТ 26768-85 п.2 ГОСТ 27166-86 п.2, п.3.1 ГОСТ 27569-87 п.2, п.3.1 ГОСТ 29187-91 п.2, п.3.3 до 01.04.19 ГОСТ 7968-89 п.2, п.3.1 ГОСТ 1721-85 п.2, п.3.1 ГОСТ 1722-85 п.2, п.3.1 ГОСТ 1723-86 п.2, п.3.1 ГОСТ 1724-85 п.2, п.3.1 ГОСТ 1725-85 п.2 ГОСТ 1726-85 п.2, п.3.1 ГОСТ 31822-2015 п. 8.3 С 01.05.18 ГОСТ 33309-2015 п. 6 С 01.05.18 ГОСТ 33485-2015 п.6.2-6.3 С 01.08.18 ГОСТ 33562-2015 п. 6.2 С 01.08.18 ГОСТ 33492-2015 п. 6.2-6.4 С 01.08.18 ГОСТ 33916-2016 п.6.3 с 01.08.18 ГОСТ 33932-2016п. 6.2.3 с 01.08.18 ГОСТ 33953-2016 п.6.2-6.3 с 01.08.18 ГОСТ 33952-2016 п. 6.2.2-6.2.3 с 01.08.18 ГОСТ 33954-2016 п. 6.2.2-6.2.3 С 01.08.18 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма, размер, наличие больных и поврежденных плодов, содержание корнеплодов подмороженных, запаренных с механическими повреждениями, с сухими загрязнениями, увядших загнивших, позеленевших, треснувших | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 1977-87 п.3.2 ГОСТ 7177-80 п.3.1-п.3.4 до 01.08.18 ГОСТ 7177-2015 п.7.1.4-7.2.8 с 01.08.18 ГОСТ 7178-85 п.3.1-п.3.2 до 01.02.19 ГОСТ 7178-2015 п.7.2.4-7.2.8 с 01.02.19 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7968-89 п.3.2 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13907-86 п.2, п.3.1-3.3 до 01.02.16 ГОСТ 31821-2012 п. 9.3.4-9.3.8 с 01.02.16 ГОСТ 13908-68 п.2, п.3.1-3.2 ГОСТ 7975-2013 п.2.1-2.4 ГОСТ 5312-90 п.2 до 01.09.16 ГОСТ 5312-2014 п.8.3.-8.3.2 с 01.09.16 ГОСТ 27572-87, ГОСТ 27572-85 СТБ 2287-2012 п.6.1-6.2 СТБ 2288-2012 п.6.2 СТБ 2301-2012 п.6.2 СТБ 2319-2013 п.6.2 ГОСТ 21713-76 п.3 до 01.07.17 СТБ 2492-2016 п. 6.2.1-6.2.3 с 01.07.17 ГОСТ 21714-76 п.3 до 01.07.17 СТБ 2491-2016 п. 6.2.1-6.2.3 с 01.07.17 ГОСТ 25896-94 п.3 до 01.11.16 ГОСТ 32786-2014 п. 9.3.5 с 01.11.16 ГОСТ 26766–85 п.3.2 до 01.02.16 ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6-9.2.10 с 01.02.16 ГОСТ 26767-85 п.3.2 до 01.09.16 ГОСТ 32284-2013 п. 9.2.6-9.2.10 с 01.09.16 ГОСТ 26768-85 п.3 ГОСТ 27166-86 п.3.2, п.3.3 ГОСТ 27569-87 п.3.2, п.3.3 ГОСТ 29187-91 п.3.4-3.6 до 01.04.19 ГОСТ 31822-2015 п. 9.3.3-9.3.8 С 01.05.18 ГОСТ 33309-2015 п. 7.5 С 01.05.18 ГОСТ 33485-2015 п.7.5 С 01.08.18 ГОСТ 33562-2015 п. 7.2.4 С 01.08.18 ГОСТ 33492-2015 п. 7.5-7.7 С 01.08.18 ГОСТ 33916-2016 п.7.6-7.9 с 01.08.18 ГОСТ 33932-2016п. 7.2.4-7.2.5 с 01.08.18 ГОСТ 33953-2016 п.7.7-7.8 с 01.08.18 ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4-7.2.5 с 01.08.18 ГОСТ 33954-2016 п. 7.5 С 01.08.18 |
|  | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 29.040 | Масса нетто замороженных продуктов | ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-84 до 01.11.16 ГОСТ 26323-2014 с 01.11.16 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 29.145 | Температура продукта |  | СТБ 986-95 п.5.2.8 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052, 08.149 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 28562-90 до 01.03.16 ГОСТ ISO 2173-2013 с 01.03.16 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 12.042 | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 986-95 п.5.2.3 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052 | Массовая доля компонентов |  | СТБ 986-95 п.5.2.3 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 07.096 | Количество яиц и личинок гельминтов |  | МУК 4.2.3016-12, утв. Роспотребнадзором 12.05.2012 |
|  | Сухие овощи, картофель, ягоды, фрукты, грибы | 10.31,10.39/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 739-93 СТБ 819-93 СТБ 8019-2002 ГОСТ 1683-71 ГОСТ 1750-86 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 12003-76 ГОСТ 12325-66 до 01.01.12 ГОСТ 12326-66 до 01.01.12 ГОСТ 13010-67 ГОСТ 13011-67 ГОСТ 13031-67 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 13342-77 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 33318-2015 с 01.08.18 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 1750-86 п.1 ГОСТ 13341-77 |
|  |  | 10.31,10.39/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, форма и размеры |  | ГОСТ 1750-86 п.2.2, п.2.4, п.2.7 ГОСТ 13340.1-77 п.2-п.7 |
|  |  | 10.31,10.39/ 29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.31,10.39/ 08.052, 08.149 | Массовая доля влаги и растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 8756.2-77 ГОСТ 28561-90 ГОСТ 29030-91 |
|  |  | 10.31,10.39/ 08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-91 до 01.01.16 ГОСТ 25555.5-2014 с 01.01.16 |
|  |  | 10.31,10.39/ 08.052, 12.042 | Массовая доля дефектных плодов, примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 1750-86 п.2.6 ГОСТ 13340.1-77 п.1, п.2, п.5 |
|  |  | 10.31,10.39/ 08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 |
|  |  | 10.31,10.39/ 08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 1750-86 п.2.5 ГОСТ 13340.2-77 п.2.5 |
|  |  | 10.31,10.39/ 12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 1750-86 п.2.5 ГОСТ 13340.2-77 п.2.5 |
|  |  | 10.31,10.39/ 29.127 | Развариваемость |  | ГОСТ 13340.1-77 п.8.1 |
|  |  | 10.31,10.39/ 29.142 | Крупность помола |  | ГОСТ 13340.1-77 |
|  |  | 10.31,10.39/ 08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Консервы растительные; соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные; джемы, варенья, повидло, конфитюры, сиропы, плоды и ягоды, протертые с сахаром; овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые | 10.31,10.32, 10.39/42.000 | Отбор, подготовка образцов | СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719 -94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 762-95 СТБ 787-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 998 –95 | ГОСТ 12231-66 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 27853-88 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, наличие посторонних примесей, качество заливки, готовность к употреблению |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2 ГОСТ 8756.18-70 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 СТБ 986-95 п.5.2.1 СТБ 2328-2013 п.7.18 СТБ 2329-2013 п.7.18 ГОСТ 8756.1-79 п.3 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-79 п.3 МВИ.МН 2076-2004 п.8.1 |
|  | Консервы растительные; соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные; джемы, варенья, повидло, конфитюры, сиропы, плоды и ягоды, протертые с сахаром; овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые | 10.31,10.32, 10.39/08.149, 08.052 | Массовая доля растворимых сухих веществ; сухих веществ нерастворимых в воде | СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082 –97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1189 –99 СТБ 1190-99 СТБ 1191-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2043-2010 СТБ 2328-2013 СТБ 2329-2013 СТБ 2346-2013 СТБ 2356-2014 СТБ 8019-2002 СТБ 8020-2002 ГОСТ 816 -91 ГОСТ 937-91 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633 -73 ГОСТ 2654 –98 ГОСТ 3343-89 ГОСТ 6929-89 до 01.01.21 ГОСТ 7009-88 до 01.08.21 ГОСТ 7061-88 ГОСТ 7180-73 ГОСТ 7181-83 ГОСТ 7694-2015 с 01.02.19 ГОСТ 13799-81 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 26181-84 ГОСТ 33315-2015 с 01.02.19 ГОСТ 33317-2015 ГОСТ 33443-2015 ГОСТ 34398-2018 с 01.03.19 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 28561-90 п.2 до 01.10.19 ГОСТ 33977-2016 п. 5 с 01.10.18 ГОСТ 29031-91 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 33977-2016 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 ГОСТ 33437-2015 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052, 08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая доля или массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ ISO 750-2013 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052 | Массовая доля составных частей |  | СТБ 986-95 п.5.2.3 ГОСТ 12231-66 п.4 ГОСТ 8756.1-79 п.4 |
|  |  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
|  |  |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п.1-п.3 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/12.042 | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 2328-2013 п.7.9 СТБ 2329-2013 п.7.9 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/38.000, 08.052 | Массовая доля осадка и мякоти |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 ГОСТ 8756.10-70 до 01.05.18 ГОСТ 8756.10-2015 СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/18.115 | Качество измельчения гомогенизированных консервов |  | ГОСТ 24283-80 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.055, 08.149 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052, 08.149 | Массовая доля золы, щелочность |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2-п.4 ГОСТ 33946-2016 с 01.08.18 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.169 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/29.136 | Растворимость в воде |  | ГОСТ 8756.11-2015 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.055, 08.149 | Массовая доля летучих кислот |  | ГОСТ 25555.1-2014 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/18.115 | Содержание частиц мякоти от общего количества частиц мякоти в соке, напитке, нектаре - размером более 150мкм - размером более 300мкм |  | ГОСТ 24283-80 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.082 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.082 10.31,10.32, 10.39/08.159 | Массовая концентрация L-яблочной кислоты |  | ГОСТ 31082-2002 ГОСТ 32771-2014 |
|  |  |  | Массовая концентрация D-, L-молочной кислоты |  | СТБ EN 12631-2007 ГОСТ 32771-2014 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.082 | Массовая концентрация фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.082 | Массовая концентрация уксусной кислоты |  | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.082, 38.000,08.158 | Массовая доля бета-каротина |  | СТБ ГОСТ Р 51443-2006 ГОСТ 8756.22-80 |
|  | Консервы растительные; соки, напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные; джемы, варенья, повидло, конфитюры, сиропы, плоды и ягоды, протертые с сахаром; овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые | 10.31,10.32, 10.39/08.169 | Формольное число | ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 ГОСТ 33313-2015 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052 | Массовая концентрация (доля) золы |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Общая щелочность золы |  | СТБ ГОСТ Р 51436-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая концентрация (доля) азота |  | СТБ ГОСТ Р 51438-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.159 | Массовая концентрация винной кислоты |  | СТБ ГОСТ Р 51428-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.032 | Массовая концентрация (доля) натрия; калия |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.159 | Содержание патулина |  | ГОСТ 31100.1-2002 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052 | Массовая доля 30%-ной томатной пасты и массовой доли суммарной плодовой части |  | СТБ 1000-96 п.5.9 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая доля пектина |  | ГОСТ 29059-91 |
|  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.159 | Определение аскорбиновой кислоты методом ВЭЖХ |  | ГОСТ 31643-2012 |
|  | Вода питьевая, вода питьевая газированная бутилированная, вода дистиллированная, вода для лабораторного анализа | 11.07/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 до 01.07.19 ГОСТ Р 56237-2014 с 01.09.18 |
|  |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, вкус, цветность, мутность |  | ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 3351-89п.2-5 |
|  |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 1188-99 п.4.5 ГОСТ 6709-72 п.3.16 СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 с 01.09.18 |
|  |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток после выпаривания) |  | ГОСТ 18164-72 ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
|  |  | 11.07/08.169 | Жесткость общая |  | ГОСТ 4151-72 до 01.01.16 ГОСТ 31954-2012 |
|  |  | 11.07/12.042 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |
|  |  | 11.07/12.042 | Окисляемое вещество. Содержание кислорода |  |  |
|  |  | 11.07/35.062 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 12258-79 |
|  |  | 11.07/08.149 | Аскорбиновая кислота |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |
|  |  | 11.07/12.042 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 4192-82 п.3 до 01.11.16 ГОСТ 33045-2014 п.5 с 01.11.16 ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
|  |  | 11.07/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 18826-73 п. 3 до 01.11.16 ГОСТ 33045-2014 п. 9 с 01.11.16 ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
|  |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 4192-82 п.4 до 01.11.16 ГОСТ 33045-2014 п. 6 с 01.11.16 |
|  |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4386-89 п.2 ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
|  |  | 11.07/08.082 | Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-72 до 01.11.16 ГОСТ 18309-2014 с 01.11.16 |
|  |  | 11.07/08.082 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п. 2 |
|  |  | 11.07/12.042 | Алюминий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |
|  |  |  | Железо |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |
|  |  |  | Кальций |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
|  |  |  | Медь |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |
|  |  |  | Свинец |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |
|  |  |  | Цинк |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |
|  |  | 11.07/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ 1188-99 п.4.5 ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
|  |  | 11.07/08.082 | Оптическая плотность |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.4 |
|  |  | 11.07/12.042 | Диоксид кремния |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.6 |
|  |  | 11.07/12.042 | Сульфаты |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 ГОСТ 31940-2013 |
|  | Вина и виноматериалы виноградные, фруктово-ягодные, плодовые крепленые, напитки плодовые крепкие, напитки винные, соки плодово-ягодные спиртованные, вина игристые и шампанское, спирт винный | 11.02,11.03/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1100-98 СТБ 1384-2010 СТБ 1422-2010 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 12134-87 до 01.01.12 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 14137-74 ГОСТ 31492-2012 до 31.12.18 ГОСТ 31493-2012 ГОСТ 31729-2012 до 01.01.19 ГОСТ 31763-2012 ГОСТ 33336-2015 с 01.07.19 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 14137-74 до 01.11.2003 СТБ 1384-2003 |
|  |  | 11.02,11.03/ 11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, вкус, аромат, цвет |  | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1085-97 до 01.06.07 СТБ 1529-2005 до 01.07.10 СТБ 1529-2010 с 01.07.10 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 12134-87 до 01.01.12 ГОСТ 13918-88 |
|  |  | 11.02,11.03/ 29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 23943-80 п.1 МВИ. МН 2810-2007 п.8.2 МВИ. МН 2474-2005 п.8.1 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.055 | Объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 979-94 п.5.4 СТБ 1931-2009 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.055, 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.118 | Массовая концентрация остаточного и приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |
|  |  | 11.02,11.03/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке при 20 °С | СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 12258-79 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.159 | Массовая концентрация органических кислот |  | ГОСТ 33410-2015 МВИ. МН 2769-2007 МВИ. МН 2990-2008 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.118 | Относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.149 | Массовая доля пектина |  | ГОСТ 29059-91 |
|  |  | 11.02,11.03/ 08.159 | Содержание фруктозы, глюкозы, сахарозы, глицерина |  | СТБ 1907-2008 до 01.01.18 |
|  | Коньяк, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/42.00 | Отбор образцов | СТБ 1384-2003 до 01.01.11 СТБ 1384-2010 с 01.01.11 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 ГОСТ 13741-91 до 01.03.08 ГОСТ 31728-2012 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1384-2003 до 01.01.11 СТБ 1384-2010 с 01.01.11 |
|  |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, вкус |  | СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 |
|  |  | 11.01/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 23943-80 МВИ. МН 2810-2007 п.8.2 |
|  |  | 11.01/08.055 | Объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
|  |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
|  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
|  |  |  | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 |
|  |  |  | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
|  |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 ГОСТ 32930-2014 |
|  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |
|  | Коньяк, коньячные напитки, коньячные спирты, дистилляты | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | СТБ 1384-2003 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 ГОСТ 13741-91 ГОСТ 31728-2012 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1930-2009 ГОСТ Р 51654-2000 до 15.02.15 |
|  |  |  | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | 11.01/08.082, 08.032 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 26928-86 |
|  |  |  | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
|  |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация фенольных и фурановых соединений, в т.ч.: - галловой кислоты; - 5-гидроксиметилфурфурола; - фурфурола; - 4-гидроксибензальдегида; - ванилиновой кислоты; - 5-метилфурфурола; - сиреневой кислоты; - ванилина; - сиреневого альдегида; - п-кумаровой кислоты; - синаповой кислоты; - кониферилового альдегида; - синапового альдегида; - эллаговой кислоты |  | ГОСТ 33407-2015 МВИ.МН 2665-2007 |
|  |  | 11.01/08.082 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ. МН 2667-2007 |
|  |  | 11.01/08.082 | Оптическая плотность |  | МВИ. МН 2668-2007 |
|  |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация общего и приведенного экстракта |  | МВИ. МН 2669-2007 |
|  |  | 11.01/08.159 | Содержание фруктозы, глюкозы, сахарозы, глицерина |  | СТБ 1907-2008 до 01.01.18 |
|  | Ликероводочные изделия, напитки слабоалкогольные | 11.03,11.05, 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 924-2008 СТБ 1122-98 до 01.01.11 СТБ 1122-2010 ГОСТ 7190-93 до 01.10.18 СТБ 2500-2017 с 01.10.18 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 14137-74 ГОСТ 31820-2015 с 01.08.18 ГОСТ 33458-2015до 01.09.17 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п. 1 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 14137-74 до 01.11.03 СТБ 1384-2010 с 01.01.11 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус, аромат |  | СТБ 924-2008 п.6.1 ГОСТ 4828-83 п. 2.5, п.2.6, п.2.8 ГОСТ 6687.5-86 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/29.40 | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 4828-83 п.2.7 МВИ МН 2810-2007 п.8.2 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.055 | Крепость или объемная доля этилового спирта |  | СТБ 924-2008 п.6.3 СТБ 1929-2009 ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.118, 08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10 ГОСТ 14251-75 до 01.02.16 ГОСТ 32000-2012 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.031 | Массовая концентрация сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.149, 08.082 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 п. 2 ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.149 | Массовая концентрация кислот |  | СТБ 1122-98 п. 6.3 до 01.01.11 ГОСТ 4828-83 п. 2.12 ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  |  | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода, давление двуокиси углерода в бутылках |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 12258-79 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/29.136 | Растворимость 1 см3 настоя или композиции в 100 см3 воды |  | СТБ 924-2008 п.6.2 |
|  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.159 | Содержание фруктозы, глюкозы, сахарозы, глицерина |  | СТБ 1907-2008 до 01.01.18 |
|  | Водки, спирт этиловый ректификованный, спиртосодержащие отходы спиртового и ликеро-водочного производства. Спирт-сырец | 11.01/42.000 | Отбор образцов | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2004 СТБ 1952-2009 ГОСТ 5963-67 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п.3.4 ГОСТ 5964-93 п.4 ГОСТ 5963-67 |
|  |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус, аромат |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
|  |  | 11.01/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5963-67 ГОСТ 5363-93 п.4.5 ГОСТ 5964-93 п.5.1 МВИ. МН 2810-2007 п.8.2 |
|  |  | 11.01/08.055 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 5964-93 ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
|  |  | 11.01/08.149 | Щелочность - объем соляной кислоты концентрации с (НСl)=0,1моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |
|  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  |  | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33833-2016 c 01.01.18 |
|  |  | 11.01/12.042 | Проба на окисляемость |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
|  |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
|  |  | 11.01/12.042 | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 ГОСТ 32930-2014 |
|  | Пиво, напитки солодовые, напитки брожения | 11.05,10.89/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 395-2005 до 01.07.19 СТБ 395-2017 с 01.01.19 СТБ 8019-2002 ГОСТ 12786-80 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 12786-80 |
|  |  | 11.05,10.89/ 11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, пена, вкус, аромат |  | ГОСТ 30060-93 п.3 |
|  |  | 11.05,10.89/ 29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 30060-93 п.4 МВИ.МН 2074-2004 п.8.1, п.8.2, п. 8.4 |
|  |  | 11.05,10.89/ 08,055,08.118 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 12787-81 п.1, п.3 |
|  |  | 11.05,10.89/ 08.055 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  | 11.05,10.89/ 08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 395-2005 п.6.3а до 01.07.19 СТБ 395-2017 п. 7.2 с 01.01.19 ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  | 11.05,10.89/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |
|  |  | 11.05,10.89/ 35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32038-2012 |
|  |  | 11.05,10.89/ 26.080 | Стойкость |  | ГОСТ 32038-2012 |
|  |  | 11.05,10.89/ 12.042 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 п.1 |
|  |  | 11.05,10.89/ 29.061 | Высота пены, пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 р.3 |
|  |  | 11.05,10.89/ 08.169 | Определение рН |  | ГОСТ 31764-2012 |
|  | Напитки безалкогольные, квасы, концентраты напитков, жидкие негазированные напитки. Вкусо-ароматические добавки | 11.07,10.89/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 539-2006 ГОСТ 32037-2013 СТБ 2193-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-90 до 01.11.16 ГОСТ 28499-2014 с 01.11.16 ГОСТ 28538-90 до 01.01.12 ГОСТ 31494-2012 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 15113.0-77 |
|  |  | 11.07,10.89/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат |  | ГОСТ 6687.5-86, ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | 11.07,10.89/ 29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 6687.5-86 МВИ.МН 2076-2004 п.8.1 |
|  |  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  | 11.07,10.89/ 35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 32037-2013 СТБ 539-2006 п.6.3 ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ Р 51153-98 до 15.02.15 |
|  |  | 11.07,10.89/ 08.055,08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  | 11.07,10.89/ 26.080 | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 |
|  |  | 11.07,10.89/ 08.031 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |
|  |  | 11.07,10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги (в концентратах) |  | ГОСТ 15113.4-77 |
|  |  | 11.07,10.89/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  | 11.07,10.89/ 08.149 | Массовая доля йодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 п. 2 «Методические указания по определению йода в продуктах питания и крови роданидно-нитритным методом», №8-9702, утв. МЗ РБ 24.06.97 |
|  |  | 11.07,10.89/ 08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-84 до 01.01.18 ГОСТ 26188-2016 с 01.01.18 |
|  |  | 11.07,10.89/ 29.040 | Объем продукции |  | МВИ МН 2645-2007 п.8.3 |
|  |  | 11.07,10.89/ 08.158 | Содержание кофеина, аспартама |  | ГОСТ 30059-93 п.3 |
|  | Крахмало-паточные продукты | 10.62/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 5194-91 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 33917-2016 с 01.09.18 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 7698-93 п.2.1 до 01.07.20 ГОСТ 33444-2015 с 01.02.19 |
|  |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах |  | ГОСТ 5194-91 ГОСТ 7698-93 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7698-93 п.2.4 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/08.052, 08.153 | Массовая доля общей золы, золы нерастворимой в НCl |  | ГОСТ 5194-91 п.3.6 ГОСТ 7698-93 п.2.6 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/29.061 | Количество крапин на 1 дм2 поверхности крахмала при рассмотрении невооруженным глазом |  | ГОСТ 7698-93 п.2.3 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/18.115 | Наличие примесей других видов крахмала |  | ГОСТ 7698-93 п.2.10 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/08.052 | Наличие металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96 |
|  |  | 10.62/08.055, 08.149 | Массовая доля протеина |  | ГОСТ 7698-93 п.2.8 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/08.052 | Остаток после ситования |  | ГОСТ 7698-93 п.2.11 до 01.07.20 |
|  |  | 10.62/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 5194-91 п.3.4 |
|  |  | 10.62/08.156 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5194-91 п.3.5 |
|  |  | 10.62/08.169 | рН среды |  | ГОСТ 5194-91 п.3.7-3.8 |
|  |  | 10.62/12.042, 29.145 | Температура карамельной пробы |  | ГОСТ 5194-91 п.3.9 |
|  |  | 10.62/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Сода (натрий двууглекислый) | 20.13/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 2156-76 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 2156-76 п.2 |
|  |  | 20.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид |  | ГОСТ 2156-76 п.3.3 |
|  |  | 20.13/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 20.13/08.052 | Массовая доля двууглекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п.3.4 |
|  |  | 20.13/08.149 | Массовая доля углекислого натрия |  | ГОСТ 2156-76 п. 3.5 |
|  |  | 20.13/08.149 | Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl |  | ГОСТ 2156-76 п. 3.6 |
|  |  | 20.13/08.082 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ |  | ГОСТ 2156-76 п. 3.8 |
|  |  | 20.13/12.042 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 2156-76 п.3.10 |
|  |  | 20.13/12.042 | Массовая доля сульфатов в пересчете на SO4 |  | ГОСТ 2156-76 п. 3.11 |
|  |  | 20.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 2156-76 п. 3.12 |
|  | Желатин | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 8019-2002 ГОСТ 11293-89 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 с 01.09.18 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 11293-89 п.4.1 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.1 с 01.09.18 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 11293-89 п.4.3 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5 с 01.09.18 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 11293-89 п.4.2 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.21-8.24 с 01.09.18 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.89/29.061, 08.052 | Размер частиц, массовая доля мелких частиц |  | ГОСТ 11293-89 п.4.2, 4.4 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.6 с 01.09.18 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 25183.10-82 ГОСТ 11293-2017 п. 8.9 с 01.09.18 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-89 п.4.11 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.10 с 01.01.19 |
|  |  | 10.89/08.082 | Прозрачность раствора |  | ГОСТ 11293-89 п.4.15до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.14 с 01.01.19 |
|  |  | 10.89/12.042 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 11293-89 п.4.16 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 с 01.01.19 |
|  |  | 10.89/35 | Продолжительность растворения |  | ГОСТ 25183.3-82 ГОСТ 11293-2017 п. 8.7 с 01.01.19 |
|  |  | 10.89/08.169 | Показатель активности водородных ионов |  | ГОСТ 25183.9-82 ГОСТ 11293-2017 п. 8.8 с 01.01.19 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на SO2 |  | ГОСТ 11293-89 п.4.17до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.16 с 01.01.19 |
|  | Концентраты пищевые. Сладкие блюда. Сухие завтраки | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 991-95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 24508-80 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 п.3 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 п.2, п.3 |
|  |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2 |
|  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77 |
|  |  | 10.89/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей, минеральных примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля мелочи, размеры для крупяных палочек |  | ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  | 10.89/12.042 | Наличие посторонних примесей и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | 10.89/08.149 | Содержание витамина С |  | ГОСТ 7047-55 разд. 3 |
|  |  | 10.89/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда | 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 983-95 СТБ 990 -95 СТБ 8019-2002 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 23600-79 ГОСТ 24508 -80 ГОСТ 33476-2015 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 |
|  |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 п.3 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77 п.2, п.3 |
|  |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 |
|  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных и металлических примесей, наличие посторонних примесей, зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | 10.89/12.042 | Готовность блюда к употреблению |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  |  | Восстанавливаемость концентратов первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления |  | СТБ 983-95 ГОСТ 19327-84п.3.2 |
|  |  | 10.89/29.142 | Крупность помола и проход через сито, массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продуктов |  | СТБ 990-95 ГОСТ 15113.1-77 п.5, п.6, п.7 |
|  |  | 10.89/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Продукты общественного питания | 10.85/08.164 | Массовая доля жира | СТБ 1210-2010 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 5668-68 ГОСТ 23042-86 до 01.03.17 ГОСТ 23042-2015 с 01.03.17 ГОСТ 5899-85 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании», №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.5.2 |
|  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 4288-76 п.2.8 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.4 |
|  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.12.1.2 |
|  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля лука |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.6.1.3.1 |
|  |  |  | Массовая доля муки в творожных изделиях |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.11.4.3, п.11.4.5 |
|  |  | 10.85/08.149, 08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 8756.13-87 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.3 |
|  |  | 10.85/08.052 | Эквивалентная масса сухого чая |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.12.1.4 |
|  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 9793-74 до 01.09.18 ГОСТ 9793-2016 с 01.09.18 ГОСТ 15113.4-77 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 5900-73 до 01.11.16 ГОСТ 5900-2014 с 01.11.16 ГОСТ 21094-75 ГОСТ 7636-85 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.1 |
|  | Продукты общественного питания | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | СТБ 1210-2010 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ТНПА и др. документация на продукцию | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.8 |
|  |  | 10.85/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюрном жире |  | СТБ 985-95 п.5.8 |
|  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95 п.5.5 |
|  |  | 10.85/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 до 01.06.21 ГОСТ 23327-98 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.6 |
|  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 15113.8-77 п.2 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.7 |
|  |  | 10.85/08.052, 08.149,08.037, 08.164 | Энергетическая ценность |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.12 |
|  |  | 10.85/08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Табачные изделия (сигареты, сигары, папиросы, табак, махорка) | 12.00/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 858-2000 ГОСТ 936-82 ГОСТ 1505 –2001 ГОСТ 3935-2000 ГОСТ 7823-2000 ГОСТ 8699-76 ГОСТ 31632-2016 СанПиН 1.1.12-1-2003 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31632-2016 |
|  |  | 12.00/11.116 | Органолептические показатели: аромат, вкус дыма, запах, горение |  | ГОСТ 3935-2000 п.4.7 ГОСТ 936-82 п.1.7-п.18 ГОСТ 1505-2001 п.4.10 ГОСТ 8699-76 п.1.10 |
|  |  | 12.00/11.116 | Внешний вид упаковки и табачных изделий |  | ГОСТ 858-2000 п.6.2 ГОСТ 1505 –2001 п.6.2 ГОСТ 7823-2000 п.6.2 ГОСТ 3935-2000 п.4.6, приложение А ГОСТ 8699-76 п.1.10 |
|  |  | 12.00/29.061 | Длина сигарет и сигар, папирос и фильтрующих мундштуков |  | ГОСТ 3935-2000 п.6.2 ГОСТ 1505-2001 п.6.3 ГОСТ 8699-76 п.3.3 |
|  |  | 12.00/29.061 | Толщина сигар |  | ГОСТ 8699-76 п.3.3 |
|  |  | 12.00/08.052 | Массовая концентрация смолистых веществ |  | МВИ Гр 723-2013 «Сигареты. Содержание смолистых веществ в табачном дыме. Методика выполнения измерений массы смолистых веществ гравиметрическим методом» |
|  |  | 12.00/08.158 | Массовая концентрация никотина в конденсате дыма |  | МВИ Гр 722-2013 «Сигареты. Содержание никотина в конденсате дыма. Методика выполнения измерений концентрации никотина методом газовой хроматографии» |
|  |  | 12.00/08.158 | Массовая концентрация хлорорганических пестицидов |  | ВМУ №11-13-22-96, утв. МЗ РБ 01.09.95 МУ № 2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 |
|  | Комбикорм, комбикормовое сырье, премиксы, корма. | 10.91,10.92/ 42.000 | Отбор образцов, подготовка проб | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 9265-72 до 01.01.20 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10383-88 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 13299-71 | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ ISO 6498-2014 |
|  |  | 10.91,10.92/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 9267-68 п. 3.2 ГОСТ 13496.13-75 п.2.2 ГОСТ 22834-87 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 ГОСТ 20083-74 п. 3.5 ГОСТ 28178-89 п.4 ГОСТ 13979.1-68 п.2 |
|  | Комбикорм, комбикормовое сырье, премиксы, корма. | 10.91,10.92/ 29.142, 08.052 | Крупность помола, проход через сито (для гранул), крупность гранул, крошимость гранул, массовая доля целых семян | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ 16955-71 ГОСТ 17483-72 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 21055-96 ГОСТ 21904-76 до 01.01.20 ГОСТ 22455-77 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-95 ГОСТ 26502-85 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 27786-88 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 30257-95 ВСП от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 22834-87 п.3.5-3.7 ГОСТ 20083-74 п. 3.8 ГОСТ 13979.4-68 п.5 ГОСТ 7636-85 п.8.3 ГОСТ 27786-88 п. 3.4 ГОСТ 17681-82 п.2.1, п.2.14 ГОСТ 28178-89 р.16 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина Массовая доля белка по Барштейну |  | ГОСТ 13496.4-93 п.2 ГОСТ 20083-74 п.3.6, п.3.10 ГОСТ 28178-89 р.6 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 13979.3-68 ГОСТ 17681-82 п.2.9 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.153,08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.082 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.2 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 13496.1-98 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.052,08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в НСI |  | ГОСТ 32045-2012 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Определение содержания сухого вещества |  | ГОСТ 31640-2012 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13979.5-68 п. 3 ГОСТ 30257-95 п. 5.3 ГОСТ 12220-96 п. 5.5 ГОСТ 11246-96 п. 6.2 ГОСТ 7636-85 п. 8.5 ГОСТ 17681-82 п. 2.2 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.082,12.042 | Массовая доля каротина |  | ГОСТ 13496.17-95 |
|  |  | 10.91,10.92/ 12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-75 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.082 | Массовая концентрация нитратов, нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 ГОСТ 7636-85 п.3.7 ГОСТ 17681-82 п.2.4-п.2.6 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.082 | Массовая концентрация витамина А |  | СТБ 1079-97 п.6.9 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.082 | Массовая доля антиокислителей Массовая доля карбамида |  | СТБ 1721-2007 ГОСТ 7636-85 п.8.10 ГОСТ 29113-2016 ГОСТ Р 50032-92 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.2-3 «Методические указания по диагностике и профилактике токсической дистрофии птиц», утв. ГУВ МСХ РБ 02.09.99 |
|  | Комбикорм, комбикормовое сырье, премиксы, корма. | 10.91,10.92/ 08.149 | Перекисное число | ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3506-2010 «Методические указания по диагностике и профилактике токсической дистрофии птиц», утв. ГУВ МСХ РБ 02.09.99 |
|  |  | 10.91,10.92/ 08.164 | Массовая доля липидов |  | ГОСТ 28178-89 п.9 |
|  |  | 10.91,10.92/ 38.000,08.055, 08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  | ГОСТ 30257-95 п.5.6 ГОСТ 11048-95 |
|  |  | 10.91,10.92/ 12.042 | Содержание кормовых единиц, обменной энергии |  | ГОСТ 21055-96 п.5.13 СТБ 2111-2010 п.6.35 |
|  |  | 10.91,10.92/ 12.042 | Массовая доля глюкозинолатов |  | ГОСТ 9824-87 п. 3.5 |
|  |  | 10.91,10.92/ 18.115 | Токсичность |  | ГОСТ 29136-91 |
|  | Моющие средства (синтетические средства, жидкие и порошкообразные), средства пенно-моющие | 20.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1044-97 до 01.01.13 СТБ 1044-2012 с 01.01.13 СТБ 1675-2006 СТБ 1669-2006 ГОСТ 17237-93 до 01.07.10 СТБ 1973-2009 с 01.07.10 ГОСТ 22567.1-77 ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32851-2014 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 22567.1-77 |
|  |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 25644-96 п.3.3 |
|  |  | 20.41/29.040 | Масса нетто, объем продукции |  | ГОСТ 25644-96 п.3.4 Приложение А |
|  |  | 20.41/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ |  | ГОСТ 22567.14-93 ГОСТ 29188.4-91 |
|  |  | 20.41/29.142 | Определение гранулометрического состава моющего средства |  | ГОСТ 22567.2-77 |
|  |  | 20.41/38.000 | Определение стабильности пастообразного моющего средства |  | ГОСТ 22567.3-77 |
|  |  | 20.41/08.169 | Концентрация водородных ионов, рН |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 29188.2-91 до 01.01.16 ГОСТ 29188.2-2014 с 01.01.16 |
|  |  | 20.41/08.052, 38.000 | Массовая доля ПАВ |  | ГОСТ 22567.6-87 |
|  | Моющие средства (синтетические средства, жидкие и порошкообразные), средства пенно-моющие | 20.41/08.082 | Массовая доля силиката натрия |  | ГОСТ 22567.8-77 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26878-86 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кислорода |  | ГОСТ 22567.10-93 |
|  |  | 20.41/26.080, 29.061 | Пенообразующая способность: высота столба пены, устойчивость пены |  | ГОСТ 22567.1-77 |
|  | Чистящие средства | 20.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 743-2006 СТБ 1044-97 до 01.01.13 СТБ 1044-2012 с 01.01.13 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 743-2006 п.6.1 |
|  |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | СТБ 743-2006 п.6.2 |
|  |  | 20.41/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 743-2006 п.6.8 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля жирных кислот |  | СТБ 743-2006 п.6.3 |
|  |  | 20.41/08.052, 08.153 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка (абразива) |  | СТБ 743-2006 п.6.4 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля щелочи в пересчете на Na2O |  | СТБ 743-2006 п.6.5 |
|  |  | 20.41/08.052 | Массовая доля остатка на сите после мокрого посева |  | СТБ 743-2006 п.6.6 |
|  |  | 20.41/ | Чистящая способность |  | СТБ 743-2006 п.6.9 |
|  | Мыло | 20.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 28546-2002 до 01.01.17 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 30266-95 СанПиН «Гигиенич. требования к безопасности парфюмерно-косметич. продукции, её произ-ву и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 790-89 п.2 |
|  |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, запах, консистенция |  | ГОСТ 790-89 п.3.1 |
|  |  | 20.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 790-89 п.2.2 |
|  |  | 20.41/08.149 | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100г) |  | ГОСТ 790-89 п.3.2 |
|  | Мыло | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия | ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 790-89 п.3.4, п.3.4а |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89 п.3.8 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 790-89 п.3.3 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O |  | ГОСТ 790-89 п.3.3, п.3.4 |
|  | Пасты и порошки зубные | 20.41/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5972-77 до 01.10.17 ГОСТ 5972-2017 с 01.10.17 ГОСТ 7983-99 до 01.04.18 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ 33487-2015 ГОСТ 34436-2018 с 01.02.19 СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5972-77 п.3.2 до 01.10.17 ГОСТ 7983-99 п.6 до 01.04.18 ГОСТ 7983-2016 п. 6.1 с 01.04.17 ГОСТ 29188.0-91 разд.2 до 01.01.16 ГОСТ 29188.0-2014 разд.4 с 01.01.16 |
|  |  | 20.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 5972-77 п.3.2-3.4 до 01.10.17 ГОСТ 29188.0-2014 разд.5 с 01.01.16 ГОСТ 7983-99 п.6.1-6.4 до 01.04.18 ГОСТ 29188.0-91 разд.3 до 01.01.16 ТНПА и др. документация на продукцию |
|  |  | 20.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 5972-77 п.3.10 до 01.10.17 |
|  |  | 20.41/29.142 | Остаток после просева |  | ГОСТ 5972-77 п.3.5 до 01.10.17 |
|  |  | 20.41/08.149 | Массовая доля углекислого кальция, углекислого магния, двууглекислого натрия в пересчете на углекислый кальций |  | ГОСТ 5972-77 п.3.6 до 01.10.17 |
|  |  | 20.41/08.153, 08.149 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на окись кальция |  | ГОСТ 5972-77 п.3.7 до 01.10.17 ГОСТ 5972-2017 п.6.9 с 01.10.17 |
|  |  | 20.41/08.153, 08.149 | Массовая доля полуторных окислов железа и алюминия |  | ГОСТ 5972-77 п.3.9 до 01.10.17 ГОСТ 5972-2017 п.6.10 с 01.10.17 |
|  |  | 20.41/08.153, 08.149 | Массовая доля двууглекислого натрия для зубных порошков с бикарбонатом |  | ГОСТ 5972-77 п.3.11 до 01.10.17 ГОСТ 5972-2017 п.6.12 с 01.10.17 |
|  |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 7983-99 п.6.6 до 01.04.18 ГОСТ 29188.2-2014 |
|  | Изделия парфюмерные жидкие, твердые, сухие. | 20.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1670-2006 СТБ 1973-2009 ГОСТ 27429-87 до 01.01.19 ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 32853-2014 ГОСТ 34435-2018 с 01.02.19 СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-91 разд.2 до 01.01.16 ГОСТ 29188.0-2014 разд.4 с 01.01.16 |
|  |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-91 разд.3 до 01.01.16 ГОСТ 29188.0-2014 разд.5 с 01.01.16 СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008, прил. 6 |
|  |  | 20.42/29.040 | Объем |  | СТБ 1973-2009 |
|  |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха |  | СТБ 1973-2009 п.6.4 |
|  |  | 20.42/12.042 | Прозрачность |  | СТБ 1973-2009 п.6.5 |
|  |  | 20.42/08.158 | Крепость. Содержание этилового спирта / Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1973-2009 п.6.6.2, п.6.6.3 ГОСТ 14618.10-78 ГОСТ 3639-79 |
|  |  | 20.42/08.052 | Сумма массовых долей душистых веществ |  | СТБ 1973-2009 п. 6.7.2, п.6.7.3, п.6.7.4 ГОСТ 17237-93 п.3.7, п.3.8 до 01.07.10 |

|  | Кремы, гели косметические | 20.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1673-2006 СТБ 1949-2009 ГОСТ 29188.0-91 ГОСТ 27429-87 ГОСТ 28303-89 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 32837-2014 ГОСТ 33489-2015 СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-91 разд.2 до 01.01.16 ГОСТ 29188.0-2014 разд.4 с 01.01.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29188.0-91 разд.3 до 01.01.16 ГОСТ 29188.0-2014 разд.5 с 01.01.16 СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008, прил. 6 |
|  |  | 20.42/08.052 | Массовая доля глицерина |  | ГОСТ 29189-91до 01.07.07 |
|  |  | 20.42/12.042 | Кроющая способность |  | СТБ 1949-2009 п. 6.4 |
|  |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих кислот |  | ГОСТ 29188.4-91 |
|  |  | 20.42/08.149 | Массовая доля общей щелочи в расчете на КОН |  | ГОСТ 29188.5-91 |
|  |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 |
|  |  | 20.42/38.000 | Коллоидная стабильность, термостабильность |  | ГОСТ 29188.3-91 |
|  |  | 20.42/08.149 | Массовая доля ненасыщенных соединений |  | ГОСТ 14618.4-78 р.2 |
|  | Изделия декоративной косметики | 20.42/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1671-2006 СТБ 1672-2006 СТБ 1674-2006 ГОСТ 28767-90 до 01.07.07 ГОСТ 28767-90 п.2 до 01.07.70 ГОСТ 29188.0-91 п.2 СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1674-2006 п.5.2 ГОСТ 28767-90 п.2 до 01.07.07 ГОСТ 29188.0-91 разд.2 до 01.01.16 ГОСТ 29188.0-2014 разд.4 с 01.01.16 |
|  |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 28767-90 п.3.2-3.4 до 01.07.07 СТБ 1674-2006 п.6.1-6.3 ГОСТ 29188.0-91 разд.3 до 01.01.16 ГОСТ 29188.0-2014 разд.5 с 01.01.16 СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмернокосметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008, прил. 6 |
|  |  | 20.42/12.042 | Кроющая способность |  | СТБ 1671-2006 п.6.4 |
|  |  | 20.42/35.065 | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |
|  |  | 20.42/08.149 | Кислотное число |  | СТБ 1672-2006 п.6.5 ГОСТ 28767-90 п.3.6 до 01.07.07 |
|  |  | 20.42/08.149 | Карбонильное число |  | СТБ 1672-2006 п.6.6 ГОСТ 28767-90 п.3.7 до 01.07.07. |
|  | Изделия декоративной косметики | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1674-2006 п.6.4 |
|  |  | 20.42/12.042 | Степень компактности |  | СТБ 1674-2006 п.6.6 |
|  |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ 1674-2006 п.6.5 ГОСТ 29188.2-2014 |
|  | Продукция спиртосодержащая денатурированная, спирты денатурированные, стеклоочистители, базы парфюмерные промежуточные спиртосодержащие, смеси душистые спиртосодержащие денатурированные, стеклоочистители. | 10.89,11.01/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 645-2004 СТБ 1460-2004 ГОСТ 5964-93 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 п.4 |
|  |  | 10.89,11.01/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | СТБ 645-2004 п.7.3 СТБ 1460-2004 п.7.3 |
|  |  | 10.89,11.01/ 29.040 | Объём продукции |  | ГОСТ 5964-93 п.5.1 ГОСТ 5363-93 п.4.5 |
|  |  | 10.89,11.01/ 08.055 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1460-2004 п.7.4.2, п.7.4.3 ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
|  |  | 10.89,11.01/ 08.031 | Плотность при 20оС |  | ГОСТ 18995.1-73 |
|  |  | 10.89,11.01/ 08.158 | Массовая доля денатурирующей добавки (диэтилфталата) |  | МВИ.МН 1235-2000 |
|  |  | 10.89,11.01/ 08.082 | Массовая доля красителя |  | ГОСТ 6965-75 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТАЛЛОВ |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье и корма. Казеин Вода питьевая Лекарственное растительное сырье, биологические активные добавки. Парфюмерно-косметическая продукция | 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1188-99 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН 10-124 РБ 99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 |
|  |  | 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 18293-72 Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005 |
|  |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30692-2000 Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005 |
|  |  |  | Медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30692-2000 Инструкция № 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005 |
|  |  |  | Цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 30692-2000 ГОСТ 18293-72 Инструкция 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005 |
|  |  |  | Железо |  | СТБ 1079-97 п. 6.18 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 26928-86 Инстр. 4.1.10-15-51-2005, утв. МЗ РБ 02.11.2005 |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье и корма. Казеин. Вода питьевая Лекарственное растительное сырье, биологические активные добавки. Парфюмерно-косметическая продукция. | 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 08.082,08.156 | Мышьяк | СТБ 1036-97 СТБ 1188-99 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН 10-124 РБ 99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299. «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
|  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 Инструкция 4.1.10-15-52-2005, утв. МЗ РБ 04.11.2005 |
|  |  | 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 08.032 | Кобальт |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 до 01.01.18 СТБ 1079-97 п.6.17 |
|  |  | 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 08.082 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
|  |  | 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 08.082 | Марганец |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 до 01.01.18 СТБ 1079-97 п.6.17 ГОСТ 26573.2-2014 ГОСТ 4974-72 |
|  |  | 01.11,01.12,01.13,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 08.032,08.082 | Никель |  | СТБ 1889-2008 п.5.29 ГОСТ 28414-89 прил. 3 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты Сельскохозяйственное сырье корма. Казеин. Вода питьевая. Лекарственное растительное сырье, биологические активные добавки. | 01.11,01.12,01.13,01.15,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.72,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.06,12.00/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СТБ 1188-99 ГН «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. Постановлением от 27 сентября 2012 г., №149 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН 10-124 РБ 99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) | СТБ 1036-97 |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье, корма. Казеин. Вода питьевая. Лекарственное растительное сырье, биологические активные добавки. | 01.11,01.12,01.13,01.15,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.72,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.06,12.00/ 08.158, 08.161 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация, массовая доля): - α-ГХЦГ - ß-ГХЦГ - γ-ГХЦГ - ДДД - ДДЭ - ДДТ - гексахлорбензол - алдрин - гептахлор | СТБ 1036-97 СТБ 1188-99 ГН «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. Постановлением от 27 сентября 2012 г., №149 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН 10-124 РБ 99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 23452-79 до 01.07.16 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 32194-2013 ГОСТ 32181-2013 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 СТ РК 2011-2010 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделииях хроматографией в тонком слое» №2142-80, утв. МЗ СССР 28.01.80 «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М. «Колос», стр.9, 1977 г. |
|  |  | 01.11,01.12,01.13,01.15,01.26,01.27,10.61,10.72,10.72,10.73,10.85,10.89/ 08.161 |  |  |  |
|  |  |  | Ртутьорганические пестициды: - фенилмеркурацетат |  | МУ 1218-75, утв. МЗ СССР 23.05.75 МУ № 1350-75, утв. МЗ СССР 22.09.75 «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М. «Колос», 1977г, стр.238 |
|  |  | 01.11,01.12,01.13,01.15,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.29,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.72,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.06,12.00/08.161, 08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.76 СТ РК 2010-2010 |
|  |  | 01.28,01.29,10.89,10.91,10.92/08.158,08.161 | Синтетические пиретроиды: - децис - амбуш |  | МУ 2473-81, утв. МЗ СССР 22.10.81 МУ 4344-87, утв. МЗ СССР 08.06.87 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье, корма. Казеин. Биологически активные добавки. | 01.11,01.12,01.13,01.25,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.71,10.72,10.73,10.82,10.83,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92/ 42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. Постановлением от 27 сентября 2012 г., №149 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН 10-124 РБ 99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 33303-2015 |
|  |  | 01.11,01.12,10.41,10.42,10.5110.52,10.61,10.71,10.72,10.73,10.82,10.83,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.06/08.161, 03.152 | Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.1-п.5 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2786-2007 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 4620-2013 МВИ.МН 5231-2015 МУ 2273-80, утв. МЗ СССР 10.12.80 |
|  |  | 01.11,01.12,10.61,10.71,10.72,10.7310.89,10.91,10.92,11.06/08.161,03.152 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 Инструкция 4.1.10-15-63-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
|  |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
|  |  |  | Дезоксиневаленол |  | МВИ.МН 2477-2006 Инструкция № 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
|  |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 Инструкция № 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005 |
|  |  | 01.11/08.161, 03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 ГОСТ 31653-2012 |
|  |  |  | Афлатоксины (В1, В2, G1, G2) |  | МВИ МН 2559-2006 |
|  |  | 01.13,01.25/ 08.159,08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-89 до 01.02.16 ГОСТ 28038-2013 с 01.02.16 ГОСТ 28396-89 ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993) |
|  | Молоко, молочная продукция | 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | ТНПА и др. документация на продукцию | МУК 4.2.2429-08 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА, НИТРАТОВ, ТРАНСИЗОМЕРОВ, МЕЛАМИНА |
|  | Пищевая продукция. | 01.11,01.13,01.29,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.41,10.42,10.51,10.52,10.85,10.89,10.91,10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97 |
|  |  | 01.11,10.11,10.12,10.13,10.20,10.51,10.85,10.89/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая доля) |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 ГОСТ 32258-2013 |
|  |  | 10.41,10.42/ 08.158 | Трансизомеры (масла растительные и животные) |  | СТБ ISO 15304-2007 ГОСТ 31754-2012 ГОСТ 31665-2012 СТБ ИСО 5509-2007 |
|  |  | 10.51,10.52/ 08.159 | Содержание меламина |  | МВИ.МН 3287-2009 МУК 4.1.2420-08 |
|  | Плодоовощная Продукция. Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11,01.13,01.29,10.11,10.12,10.13,10.31,10.32,10.39,10.51,10.89,10.91,10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ВСП от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые сан.-эпид. и гигиен. требования к товарам, подлежащим санэпиднадзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (вет-сан) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 МУ 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.89 |
|  | Плодоовощная продукция Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11,01.13,01.29,10.11,10.12,10.13,10.31,10.32,10.39,10.51,10.89,10.91,10.92/08.169, 08.159 (01.13/08.159 01.21/08.159 01.22/08.159 01.23/08.159 01.24/08.159 01.25/08.159 01.26/08.159 01.27/08.159 10.31/08.159 10.32/08.159 10.39/08.159 10.91/08.159 10.92/08.159 11.02/08.159) | Нитраты, нитриты (массовая концентрация) |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 13496.19-93 до 01.01.18 ГОСТ 13496.19-2015 с 01.06.17 ГОСТ Р 51454-99 ГОСТ 32257-2013 «МУ № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.89 ГОСТ EN 12014-2-2014 дополнение № 1 от 25.08.17 |

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ, КОНСЕРВАНТОВ. |
| --- |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Лекарственное растительное сырье, биологические активные добавки. Продукты детского и диетического питания, детские молочные смеси. | 03.00,10.11,10.12,10.13,10.20, 10.31,10.32,10.39,10.51,10.52, 10.71,10.72,10.82,10.84,10.85, 10.89,11.01,11.02,11.03,11.05/ 08/.158 | Бензойная кислота или ее соли | СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1181-99 п.5 ГОСТ 26181-84 ГОСТ 27001-86 п.2 ГОСТ 28467-90 ГОСТ 30669-2000 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33332-2015 МВИ.МН 806-98 |
|  |  |  | Сорбиновая кислота или ее соли |  | СТБ 1181-99 п.5 ГОСТ 26181-84 ГОСТ 27001-86 п.2 ГОСТ 30670-2000 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33332-2015 МВИ.МН 806-98 |
|  |  |  | Массовая концентрация синтетических красителей: - желтого солнечного заката Е 110 - тартразина Е 102 - амаранта Е 123 - понсо 4R Е 124 - азорубина Е 122 - хинолинового желтого Е104 - красного очаровательного АС Е129 - красного 2G Е 128 - эритрозина Е 127 |  | ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2331-2005 МВИ.МН 2506-2013 МВИ.МН 2878-2008 Методика определения синтетических красителей в кондитерских и хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, соках, биологически активных и пищевых добавках с помощью ВЭЖХ № 108-1006 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты Казеин. Сельскохозяйственное сырье и корма. | 01.47,01.49,03.00,10.11,10.12, 10.13,10.20,10.41,10.42,10.51, 10.52,10.86, 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1036-97 |
|  |  | 01.47,01.49,03.00,10.11,10.12, 10.13,10.20,10.41,10.42,10.51, 10.52,10.86, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2013 МВИ.МН 3951-2015 |
|  |  | 10.41,10.42,10.51,10.52,10.86, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
|  |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 4310-2012 |
|  |  | 01.47,01.49,10.11,10.12,10.13, 10.85,10.89/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
|  |  | 01.47,01.49,03.00,10.11,10.12, 10.13,10.20,10.41,10.42,10.51, 10.52,10.86, 10.89/03.152, 08.158 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4846-2014 МВИ. МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2012 МВИ.МН 4678-2014 Инстр. 4.1.10-15-59-2005, утв. МЗ РБ 15.11.2007 |
|  |  | 10.51/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 МВИ.МН 4525-2012 |
|  |  | 10.51/03.152 | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |
| --- |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье и корма. Вода питьевая. Биологические активные добавки. | 01.28,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 42.000 | Отбор, подготовка образцов | ГОСТ 26668-85 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Гигиени- ческие требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.0-95 п.3 до 01.01.18 ГОСТ 7702.2.0-2016 п.11 с 01.01.18 ГОСТ 9792-73 п.3 ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 11293-89 до 01.01.19 ГОСТ 11293-2017 п. 8.17 |
|  |  | 01.28,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 14031-68 до 01.07.19 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 7702.2.1-95 до 01.08.21 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 11293-89 до 01.01.19 ГОСТ 20083-74 п.3.12 ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 25311-82 ГОСТ 28178-89 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 32149-2013, ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 33536-2015 |
|  |  | 01.28,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция № 072-0210 МУК 4.2.577-96, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 29.10.96 Инструкция № 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006, п.74 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 |
|  |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 14031-68 до 01.07.19 ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 32901-2014 |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье и корма. Вода питьевая. Биологические активные добавки. | 01.28,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26668-85 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Гигиени- ческие требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | Инструкция № 072-0210 МУК 4.2.577-96, утв.Госкомсанэпид-надзором РФ 29.10.96 Инструкция № 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006, п.77 «Правила отбора проб и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения» №10-2-5/1119, утв. ГУВ Минсельхозпрода РБ 17.12.2007, п.2.5 |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 28178-89 п. 19 ГОСТ 30364.2-96 до 01.02.16 , ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 25311-82 ГОСТ 30134-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ Р 52816-2007 до 15.02.15 Инструкция № 072-0210 МУК 4.2.577-96, утв. Роскомсанэпиднадзором РФ 29.10.96 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006, п.80 |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Методические указания №10-2-5/1119, утв. Минсельхозпродом РБ 17.12.2007, п.2.2 «Методические указания. Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды», утв. ГУВ Минсельхозпрода РБ 18.01.2007 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 7983-99 п.6.5 до 01.04.18 ГОСТ 7983-2016 п.6.5? с 01.04.17 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 ГОСТ 14031-68 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 28178-99 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 МУК 4.2.577-96, утв.Госкомсанэпиднадзором РФ 29.10.96 Инструкция № 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006, п.75 |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье корма. Вода питьевая. Биологические активные добавки. | 01.28,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Коагулазоположительные стафилоккоки Staphylococcus aureus | ГОСТ 26668-85 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Гигиени- ческие требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 21237-75 п.4.2.3 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 Инструкция № 072-0210 МУК 4.2.577-96, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 29.10.96 Инструкция № 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006, п.7 |
|  |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 МУК 4.2.577-96, утв.Госкомсанэпид-надзором РФ 29.10.96 |
|  |  | 11.02/01.086 | Розливостойкость |  | ИК 190239501.3.497-2003, утв. РУП «БелНИИ пищевых продуктов» 30.12.2003 ТИ BY 190239501.9-2.041-2007, утв. РУП «НПЦ НАНБ по продовольствию» 30.03.2007 ТИ BY 190239501.9-2.007-2007, утв. РУП «НПЦ НАНБ по продовольствию» 30.05.2007 |
|  |  | 10.11,10.12, 10.20,10.31, 10.32,10.39, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.12-88 ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004, утв. МЗ РБ 23.11.2004 |
|  |  | 10.11,10.12, 10.13,10.39, 10.71,10.89/ 01.086 | Бактерии рода Proteus (Протей) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 Методические указания № 10-2-5/1119, утв. Минсельхозпродом РБ 17.12.2007, п.2.7 |
|  |  | 10.13,10.20, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-93 до 01.07.20 ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-91 до 01.03.19 ГОСТ 29185-2014 |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье корма. Вода питьевая. Биологические активные добавки. | 10.13,10.89/ 01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 26668-85 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Гигиени- ческие требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30726-2001 МУК 4.2.577-96, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 29.10.96 |
|  |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | «Методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод», № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010, п.13 |
|  |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий, молочнокислых микроорганизмов, ацидофильных микроорганизмов |  | СТБ 1552-2012 до 01.03.18 СТБ 1552-2017 п. 7.17-7.20 с 01.10.17 ГОСТ 10444.11-2013 Инструкция №071-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
|  |  | 01.28,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Общее число грибов |  | ГОСТ 13496.6-71 до 01.03.20 Методические указания №10-2-5/1104, утв. Минсельхозпродом РБ 17.12.2007, п.6.2 |
|  |  | 10.13,10.85, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | 03.00,10.11, 10.12,10.13, 10.20,10.41, 10.51,10.52, 10.85,10.86, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ Р 51921-2002 п.7.1.-п.7.4.3 до 15.02.15 Инструкция 81-0904, утв. МЗ РБ 13.10.2004, п.6.1-п.6.8.3 МУК 4.2.577-96 |
|  |  | 10.61/01.086 | Картофельная палочка (B.sublitis) |  | «Методические указания по проведению санитарно-биологического контроля на хлебопекарных предприятиях», утв. МЗ РБ 02.10.2002 |
| РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ |
|  | Пищевая продукция, корма. | 01.11,01.12, 01.13,01.21, 01.22,01.23, 01.24,01.25, 01.26,01.27, 01.28,01.29, 01.47,01.49, 03.00,10.11, 10.12,10.13, 10.20,10.31, 10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61,10.62, 10.71,10.72, 10.73,10.81, 10.82,10.83, 10.84,10.85, 10.86,10.89, 11.01,11.02, 11.03,11.04, 11.05,11.06, 11.07/42.000, 04.056 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 до 01.04.16 СТБ 1053-2015 с 01.04.16 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 до 01.04.16 СТБ 1053-2015 с 01.04.16 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
|  | Пищевая продукция, корма. | 01.11,01.12, 01.13,01.21, 01.22,01.23, 01.24,01.25, 01.26,01.27, 01.28,01.29, 01.47,01.49, 03.00,10.11, 10.12,10.13, 10.20,10.31, 10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61,10.62, 10.71,10.72, 10.73,10.81, 10.82,10.83, 10.84,10.85, 10.86,10.89, 11.01,11.02, 11.03,11.04, 11.05,11.06, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ЕСТ, утв. решением комиссии ТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 |
|  | Древесина, продукция из древесины и древесных непищевая продукция материалов, прочая лесного хозяйства | 02.20,02.30/ 42.000,04.056 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ТНПА и др. документация на продукцию | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
|  |  | 02.20,02.30/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 |  | МВИ. МН 1181-2011 |
|  | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000, 04.056 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 ТНПА и др. документация на продукцию | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
|  |  | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 |
|  | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.30,10.89/ 42.000,04.056 | Отбор образцов | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза, утв. Государственным Комитетом по стандартизации 03.11.2014 ТНПА и др. документация на продукцию | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза, утв. Государственным Комитетом по стандартизации 03.11.2014 ТНПА и др. документация на продукцию |
|  |  | 02.30,10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | Регламент Совета (ЕЕС) №737/90 от 22.03.90 Регламент Совета (ЕЕС) № 733/2008 от 15.07.2008 Регламент Совета №1048/2009/ЕС от 23.10.2009 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 |
|  | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91,10.92/ 42.000,04.056 | Отбор образцов | СТБ 1056-98 до 01.07.17 СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-98 до 01.07.17 СТБ 1056-2016 |
|  |  | 10.91,10.92/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | «РДУ содержания цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99 «ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и др. документация на продукцию | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 МВИ. МН 1181-2011 |
|  | Вода питьевая, вода минеральная | 11.07,10.89/ 42.000,04.056 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  |  | 11.07,10.89/ 04.125 | Объемная активность радионуклида цезия- 137 Объемная активность радионуклида стронция-90 | Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. постановлением МЗ РБ от 29.06.2007 № 59 ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде», утв. МЗ РБ 26.04.99 ТНПА и др. документация на продукцию | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв. Госстандартом СССР 19.09.90 МВИ. МН 1181-2011 «Методика выполнения измерений удельной и объемной активности радионуклидов стронция–90, цезия–137 и калия–40 на гамма–бета-спектрометре МКС–АТ 1315 и измерений удельной и объемной активности радионуклидов стронция–90, цезия–137 и калия–40 в продуктах питания, питьевой воде, почве, с/х сырье и кормах, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма-спектрометре EL–1309», утв. НПП «Атомтех», 2007 |
|  | Торф, торфопродукты (брикеты) | 08.92/42.000, 04.056 | Отбор образцов | СТБ 1687-2006 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1687-2006 |
|  |  | 08.092/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. МЗ РБ 30.12.2006 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 |
|  | Сырьевые материалы для производства парфюмерно-косметической продукции. | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 |
|  | Строительные изделия и материалы, изделия сантехнические, изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамическая посуда | 08.12,23.11, 23.12,23.13, 23.51,23.63, 23.64,23.69/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30108-94 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
|  |  | 08.12,23.11, 23.12,23.13, 23.19,23.31, 23.32,23.41, 23.42,23.51, 23.52,23.61, 23.62,23.63, 23.64,23.65, 23.69, 23.70/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (калия-40, тория-232, радия-226), цезия-137 | ГОСТ 30108-94 «Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства» от 19.12.2000 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ МН 4498-2013 |
|  | Окружающая среда | /04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН 2.6.1.8-127-2000 (НРБ –2000) ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами- радиометрами», утв. РНИУП «Институт радиологии» 09.06.2005 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ |
|  | Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 20.11,20.59/ 08.082 100.01/08.082 | Массовая концентрация формальдегида | Разрешение на выброс загрязняющих веществ, выданных Заказчику территориальным органом Минприроды Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 113 от 08.11.2016 г. «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» | МВИ. МН 4566-2013 МВИ. МН 5493-2016 доп. № 1 к ОА от 25.08.17 |
|  |  | 20.11,20.59/ 08.082 100.01/08.082 | Концентрация аммиака |  | МВИ. МН 3829-2011 МВИ. МН 5631-2016 доп. № 1 к ОА от 25.08.17 |
|  |  | 20.11,20.59/ 08.158 | Концентрация органических растворителей |  | МВИ. МН 2804-2007 |
|  |  | 20.11,20.59/ 08.158 | Концентрация паров предельных углеводородов С1-С10 |  | МВИ. МН 1657-2001 |
|  |  | 20.11,20.59/ 08.082 | Концентрация уксусной кислоты |  | МВИ. МН 4443-2012 |
|  |  | 100.01/08.082 | Концентрация сероводорода |  | МВИ. МН 5591-2016 |
|  | Биологически экологическое твердое топливо: пилеты, брикеты | 08.92,02.30/ 08.052 | влажность | СТБ 2202-2011 ГОСТ 147-95 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 27314-91 до 01.03.19 СТБ 2538-2018 с 01.03.19 |
|  |  | 08.92,02.30/ 08.052 | зольность |  | ГОСТ 11022-95 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |