|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0039 |
|  | от 25.11.1995 |
|  | на бланке № ____ на 47 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 сентября 2025 года

| Отдел испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Республиканского унитарного предприятия "Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 8 Марта, 14, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго); (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина); (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис); (соя, рапс, подсолнечник). | 01.11/11.116, 01.12/11.116, 01.26/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 | ГОСТ 10967-2019 |
| 1.2* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.26/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 |
| 1.3* |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082, 01.26/08.082 | Содержание нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 9.1 |
| 1.4* |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052, 01.26/08.052 | Определение общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 1.5* |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 |
| 1.6* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями |  | ГОСТ 30483-97; ГОСТ 34165-2017 |
| 1.7* | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис); (соя, рапс, подсолнечник). | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: Запах, цвет | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 | ГОСТ 27988-88 |
| 1.8* |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 1.9* |  | 01.11/12.042 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 1.10* |  |  | Массовая доля сорной, масличной и особо учитываемой примеси |  | ГОСТ 10854-2015 |
| 1.11* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго); (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина); (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис); (соя, рапс, подсолнечник). | 01.11/08.082 | Содержание нитратов и нитритов | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 | ГОСТ 13496.19-2015 9.1 |
| 1.12* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго); (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина); (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные куль-туры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис); (соя, рапс, подсолнечник). | 01.11/08.032 | Подготовка проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 | ГОСТ 26929-94 |
| 1.13* |  |  | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.14* |  |  | Массовая доля кадмия |  |  |
| 1.15* |  |  | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 1.16* |  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 |
| 1.17* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (α,β.γ -изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 1.18* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.19* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 1.20* |  | 01.11/08.161 | 2,4Д кислота, ее соли, эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |
| 1.21* |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | СТ РК 2040-2010 |
| 1.22* |  | 01.11/03.152 | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 р.3; МВИ.МН 2478-2006 ; МВИ.МН 5230-2015 |
| 1.23* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 р.2; МВИ.МН 2479-2006 ; МВИ.МН 5731-2016 |
| 1.24* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; МВИ.МН 2480-2006 ; МВИ.МН 6102-2018 |
| 1.25* |  | 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 1.26* |  | 01.11/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |
| 1.27* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 ; МВИ.МН 5730-2016 |
| 1.28* |  | 01.11/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 1.29* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго); (пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо, сорго, кукуруза). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина); (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, рапс, горчица, кунжут, арахис); (соя, рапс, подсолнечник). | 01.11/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов Cs-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2, 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 1.30* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов Sr-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 2.1* | Соковая продукция из фруктов и (или)овощей. | 10.32/11.116 | Внешний вид, консистенция, запах, вкус, цвет, массовая доля составных частей | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1-3 | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 |
| 2.2* |  | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 29030-91 |
| 2.3* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля сухих веществ не растворимых в воде |  | ГОСТ 29031-91 |
| 2.5* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 |
| 2.6* |  | 10.32/08.169 | pH |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 2.7* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) р.2 |
| 2.8* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 2.9* |  | 10.32/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 2.10* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля (массовая концентрация) титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) |
| 2.11* |  |  | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.2-4 |
| 2.12* |  |  | Массовая доля спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 2.13* |  | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка и мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015; ГОСТ 8756.9-78; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 2.14* |  | 10.32/08.156 | Массовая доля бета-каротина |  | ГОСТ 8756.22-80 |
| 2.15* |  |  | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 п.1 |
| 2.16* |  | 10.32/08.169 | Формольное число |  | ГОСТ 33313-2015 |
| 2.17* |  | 10.32/08.156 | Массовая концентрация фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |
| 2.18* |  | 10.32/08.118 | Относительная плотность |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |
| 2.19* |  | 10.32/08.052, 10.32/08.149 | Массовая доля (концентрация) золы, общая щелочность золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п. 2-4 |
| 2.20* |  | 10.32/08.149 | Массовая концентрация (доля) азота |  | СТБ ГОСТ Р 51438-2006 |
| 2.21* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3; ГОСТ 33437-2015 |
| 2.22* |  | 10.32/08.082 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 2.23* |  | 10.32/11.116 | Прозрачность соков и экстрактов, растворимость экстрактов |  | ГОСТ 8756.11-2015 |
| 2.24* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля летучих кислот |  | ГОСТ 25555.1-2014 |
| 2.25** |  | 10.32/08.052 | Качество измельчения |  | ГОСТ 24283-2014 |
| 2.26* |  | 10.32/08.159 | Массовая концентрация L-яблочной кислоты |  | ГОСТ 31082-2002; ГОСТ 32771-2014 |
| 2.27* |  |  | Массовая концентрация D-L-молочной кислоты |  | ГОСТ 32771-2014; СТБ EN 12631-2007 |
| 2.28* |  | 10.32/08.082 | Содержание уксусной кислоты |  | ГОСТ Р 51441-99 |
| 2.29* |  |  | Содержание винной кислоты |  | ГОСТ Р 51428-99 |
| 2.31* |  |  | Содержание железа |  | ГОСТ 26928-86 |
| 2.32* |  | 10.32/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты |  | ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 п.5 |
| 2.33* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты |  |  |
| 2.35* | Соковая продукция из фруктов и (или ) овощей. | 10.32/01.086 | Подготовка проб | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 26669-85 |
| 2.36* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B.cereus, B. polymyxa, B. Subtilis) |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 2.37* |  |  | Мезофильные клостридии (Clostridiumperfringens) |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 2.38* |  |  | Молочнокислые микро-организмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.11-89 |
| 2.39* | Соковая продукция из фруктов и ( или ) овощей. | 10.32/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |
| 2.40* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.41* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.42* |  |  | Staphylococcusaureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 2.43* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.44* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 2.46* | Соковая продукция из фруктов и ( или) овощей. | 10.32/08.032 | Подготовка проб | ТР ТС 023/2011 Статья 5 ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 6 | ГОСТ 26929-94 |
| 2.47* |  |  | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.48* |  |  | Массовая доля кадмия |  |  |
| 2.49* |  |  | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 2.50* |  |  | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26930-86 |
| 2.51* |  | 10.32/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |
| 2.52* |  | 10.32/08.158 | Массовая доля ГХЦГ (α,β.γ -изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 2.53* |  |  | Массовая доля ДДТ и его метаболитов |  |  |
| 2.54* |  | 10.32/08.159, 10.32/08.161 | Массовая доля патулина Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993) |
| 3.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1. | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |
| 3.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |
| 3.3* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-3:2003,ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999); ГОСТ 32149-2013 |
| 3.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |
| 3.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.7* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.8* |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9 |
| 3.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.10* | Зерно ( семена ), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 |
| 3.11* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.13* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.14* |  |  | Дрожжи. |  |  |
| 3.15* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.16* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.4 | ГОСТ 28560-90 |
| 3.17* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.18* |  |  | Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1; ГОСТ 33536-2015 |
| 3.19* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.20* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.21* | Сахар и кондитерские изделия. Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1. Приложение 2 р.1.4 | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86; ГОСТ 26972-86 |
| 3.22* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26968-86 |
| 3.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.25* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.5 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.26* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.27* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.28* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.29* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.30* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.31* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.32* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.33* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.34* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 3.35* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.42/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.6 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.36* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.37* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.38* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.39* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 3.40* | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.7 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 |
| 3.41* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.42* |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 |
| 3.43* |  |  |  |  |  |
| 3.44* |  |  | Плесени |  |  |
| 3.45* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.46* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.47* | Другие продукты, биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.8, 1.9 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
| 3.48* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |
| 3.49* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.50* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.51* |  |  | Бактерии рода proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
| 3.52* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.53* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.54* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.55* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.56* |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  |  |
| 3.57* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.71* | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Требования промышленной стерильности: | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 таблица 2 |  |
| 3.72* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 3.73* |  |  | Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 3.74* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.75* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 3.76* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 3.77* |  |  | Газообразующие споро-образующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  |
| 3.78* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 3.79* |  |  | Количество мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 |
| 3.80* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.81* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 3.82* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.83* |  |  | Staphylococcus aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.84* | Яйца и продукты их переработки; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.47/08.032, 01.61/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032, 01.27/08.032, 11.06/08.032 | - ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 | ГОСТ 34427-2018 |
| 3.85* |  | 01.13/08.082, 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.47/08.082, 01.61/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.39/08.082, 10.51/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.03/08.082, 11.04/08.082, 11.05/08.082, 11.07/08.082, 01.27/08.082, 11.06/08.082 | - мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 3.86* |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 3.87* |  |  | - железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 3.88* |  |  | - никель |  | ГОСТ 28414-89 |
| 3.89* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.47/08.032, 01.61/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032, 01.27/08.032, 11.06/08.032 | - кадмий, свинец, медь, цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.90* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.47/08.158, 01.61/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.07/08.158, 01.27/08.158, 11.06/08.158 | - ГХЦГ (α,β.γ -изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол - гептахлор - альдрин / алдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 3.91* | Яйца и продукты их переработки; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты | 10.11/08.158, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | -2.4Д кислота | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 р. 1-9 ТР ТС 033/2013 Статья 7,10 Приложение 4 ТР ТС 040/2016 Статья 5 Приложение 2,6 | МВИ.МН 1541-2001 |
| 3.92* |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.89/08.161, 10.91/08.161, 10.92/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | СТ РК 2040-2010 |
| 3.93* |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В 1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3; МВИ.МН 2785-2007 ; МВИ.МН 5231-2015 |
| 3.94* |  | 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1; |  | ГОСТ 30711-2001 р.3; МВИ.МН 2786-2013 ; МВИ.МН 4620-2013 |
| 3.95* |  | 10.11/03.152, 10.20/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; МВИ.МН 2480-2006 |
| 3.96* |  |  | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 р.2; МВИ.МН 2479-2006 ; МВИ.МН 5731-2016 |
| 3.97* |  |  | Дезоксиниваленол (ДОН) |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |
| 3.98* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88 р.3; МВИ.МН 2478-2006 ; МВИ.МН 5230-2015 |
| 3.99* | Яйца и продукты их переработки; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161 | Патулин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 ТР ТС 033/2013 Статья 7, 10 Приложение 4 ТР ЕАЭС 040/2016 Статья 5 Приложение 2, 6 | ГОСТ 28038-89; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993) |
| 3.101* | Яйца и продукты их переработки; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты. | 01.47/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152 | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 ТР ТС 033/2013 Статья 7, 10 Приложение 4 ТР ЕАЭС 040/2016 Статья 5 Приложение 2, 6 | МВИ.МН 3951-2015 |
| 3.102* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 3.103* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |
| 3.104* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 3.105* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 3.106* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 ; МВИ.МН 4525-2012 |
| 3.107* |  |  | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |
| 3.108* |  | 01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.86/08.159 | Бензапирен |  | ГОСТ 32258-2013; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 3.109* |  | 01.47/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.86/08.158 | Трансизомеры (масла растительные и животные) |  | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |
| 3.110* | Яйца и продукты их переработки; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты | 10.51/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 | ГОСТ 34515-2019 |
| 3.116* |  | 11.01/08.055, 11.02/08.055, 11.03/08.055, 11.04/08.055, 11.05/08.055 | Объемная доля этилового спирта / этиловый спирт |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7; ГОСТ 6687.7-88; ГОСТ ISO 2448-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |
| 3.117* | Яйца и продукты их переработки, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты | 10.61/04.125, 10.61/08.052, 10.61/11.116, 10.86/04.125, 10.86/08.052, 10.86/11.116, 10.89/04.125, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Вредные примеси | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 | ГОСТ 30483-97 |
| 3.118* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 30483-97 п.3.3; ГОСТ 31964-2012 п.7.10; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 34165-2017 |
| 3.119* |  | 10.61/08.052, 10.61/11.116, 10.86/08.052, 10.86/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Металломагнитные примеси/металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4; ГОСТ 20239-74 п.3.1.2; ГОСТ 30483-97 п.3.5; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 5901-2014 п.10; ГОСТ 5901-87 |
| 3.120* | Яйца и продукты их переработки; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты | 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 01.47/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.39/08.082, 10.51/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.86/08.082 | Массовая доля нитратов / нитраты | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ EN 12014-2-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99; МУ 5048-89 |
| 3.121* |  | 01.21/08.082, 01.22/08.082, 01.23/08.082, 01.24/08.082, 01.25/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.39/08.082, 10.51/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082 | Массовая доля нитрита / нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ EN 12014-2-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 |
| 3.122* |  | 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля кофеина / кофеин |  | ГОСТ 30059-93 п.3; ГОСТ ISO 20481-2013 |
| 3.123* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156 | Оксиметилфурфурол / 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-91 |
| 3.124* | Яйца и продукты их переработки. мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед. плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты. | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | Бензойная кислота или ее соли | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 р.5, р.6 |
| 3.125* | Яйца и продукты их переработки; мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты | 11.07/08.159 | Сорбиновая кислота или ее соли | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9 | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 р.5-6 |
| 3.126* |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 3.127* | Яйца и продукты их переработки. Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия, мед; плодоовощная продукция, фрукты; напитки и другие продукты. Продукты детского питания, биологически активные добавки к пище, консервированные пищевые продукты. | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.47/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия- 137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 ТР ТС 023/2011 Статья 7 ТР ТС 024/2011 Глава 4, статья 6 ТР ТС 033/2013 Статья 5, 7 ТР ТС 034/2013 Статья 5 ТР ЕАЭС 040/2016 Статья 5 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.128* |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.129* |  | 01.13/07.090, 01.21/07.090, 01.22/07.090, 01.23/07.090, 01.24/07.090, 01.25/07.090, 10.83/07.090, 10.84/07.090 | Определение яиц и личинок гельминтов и цист кишечных патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12 п.7.1-7.3, п.8 |
| 3.130* | Напитки | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.7 | ГОСТ 30712-2001 п.6.2 |
| 3.131* | Солод, пиво, мукомольно-крупяные изделия, продукты детского питания, другие продукты | 01.27/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.89/08.159, 11.04/08.159, 11.06/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) массовая концентрация | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 р.1.7 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 4.1* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1,3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31933-2012 |
| 4.2* |  | 10.41/08.052 | Нежировые примеси (массовая доля) |  | ГОСТ 5481-2014; ГОСТ 5481-89 п.2 |
| 4.3* |  |  | Фосфорсодержащие вещества (массовая доля) |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |
| 4.4* |  |  | Влага и летучие вещества (массовая доля) |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |
| 4.5* |  |  | Неомыляемые вещества (массовая доля) |  | ГОСТ 5479-64 |
| 4.6* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ ISO 3960-2013 (ISO 3960:2007); СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 4.7* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.158 | Эруковая кислота (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 30089-2018 |
| 4.8* |  |  | Витамины А и Е (массовая доля) |  | ГОСТ 30417-96 |
| 4.9* |  |  | Жирные кислоты (жирнокислотный состав) |  | ГОСТ 30418-96 |
| 4.10* |  | 10.41/11.116 | Консистенция, вкус, запах, цвет, внешний вид, прозрачность твердого жира, прозрачность в расплав-ленном состоянии, вид на разрезе. |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2; ГОСТ 976-81 п.2.2, п.2.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2, 5.3 |
| 4.11* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных. | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги (и летучих веществ) | ТР ТС 024/2011 ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1,3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 976-81 п.2.4; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.4, 5.8 |
| 4.12* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.164 | Массовая доля жира | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1,3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 976-81 п.2.9-2.11; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-5.14 |
| 4.13* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 976-81 прил.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.20 |
| 4.14* |  |  | Кислотность, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 976-81 п.2.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |
| 4.15* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.9 |
| 4.16* |  | 10.41/38.000 | Стойкость |  | ГОСТ 976-81 п.2.19 |
| 4.17* |  |  | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 4.18* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные, заменители молочного жира, заменители масла какао, спреды растительно- сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые, жиры животные. Соусы на основе растительных ма-сел, майонезы, соусы майонез-ные, кремы на растительных маслах. | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Молочный жир | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1,3 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; СТБ 2016-2009 п.7.13 |
| 4.19* |  | 10.41/08.055, 10.42/08.055, 10.89/08.055 | Температура плавления жира, выделенного из продукта |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |
| 4.20* |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2.1 |
| 4.21* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ ISO 3960-2013 (ISO 3960:2007); СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 4.22* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная кислота или ее соли |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 |
| 4.23* |  |  | Сорбиновая кислота или ее соли |  |  |
| 4.24* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Подготовка проб | ТР ТС 024/2011 Статья 6 часть 1 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 7 стр. 4 ТР ТС 033/2013 Статья 7, 10 Приложение 4 | ГОСТ 26929-94 |
| 4.25* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.26* |  |  | Кадмий |  |  |
| 4.27* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 4.28* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 4.29* |  |  | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 4.30* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.31* |  |  | Никель |  | ГОСТ 28414-89 |
| 4.32* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | - ГХЦГ (α; β; γ -изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 |
| 4.33* |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.34* |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 4.35* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)перен: |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 4.36* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Трансизомеры (масла растительные и животные) |  | ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |
| 4.37* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 4.38* |  |  | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 4.39* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 4.40* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 |
| 4.41* | Пищевая масложировая продукция. | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Подготовка проб. | ТР ТС 024/2011 ТР ТС 024/2011 Статья 6 часть 1 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |
| 4.42* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.43* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.44* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.45* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.46* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.47* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.48* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 4.49* |  |  | Плесени |  |  |
| 5.1* | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | подготовка проб | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, Х, ХIII Приложение 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 6887-5-2016 |
| 5.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5.3* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.4* |  |  | Молочнокислые микро-организмы, пробиотические микроорганизмы, дрожжи, бифидобактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ 33951-2016; СТБ 1552-2017 |
| 5.5* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 5.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 5.8* |  |  | Стафилококки S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.9* |  |  | Дрожжи плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 5.10* |  |  | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08 |
| 5.11* |  |  | Микроскопические исследования |  | ГОСТ 9225-84 |
| 5.12* |  |  | Промышленная стерильность |  |  |
| 5.13* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 |
| 5.14* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 |
| 5.15* |  |  | Эшерихии E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 5.16* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы и листерии L. monocytogenes |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32031-2012 |
| 5.17* |  |  | Стафилококки S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.18* |  |  | Бактерии B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 5.19* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |
| 5.21* | Сырое молоко – сырье. обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII (статья 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 (статья 7, 20 Приложение 3 р.2 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 5.22* |  |  | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 5.23* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 5.24* |  |  | Пенициллин . |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |
| 5.25* |  | 01.41/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Подготовка проб (пищевая масложировая продукция) |  | ГОСТ 26929-94 |
| 5.27* |  |  | Ртуть. |  | ГОСТ 26927-86 |
| 5.28* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 5.29* |  | 01.41/08.082, 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 5.30* | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | кадмий, свинец, медь, цинк | ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII (статья 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 (статья 7, 20 Приложение 3 р.2 | ГОСТ 30178-96 |
| 5.31* |  |  | Железо железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 5.32* | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 033/2013 ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII (статья 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 (статья 7, 20 Приложение 3 р.2 Приложение 4 | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |
| 5.33* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159 | афлатоксин М 1; |  | ГОСТ 30711-2001 р.3; МВИ.МН 2786-2013 |
| 5.34* | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | фумонизины В1, В2 | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 | МВИ.МН 2560-2006 |
| 5.35* |  |  | Т- 2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 5.36* | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе. | 01.41/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Бензапирен | ТР ТС 033/2013 ТР ТС 033/2013 Раздел II, V, VII, Х, ХIII (статья 4, 9, 10 ТР ТС 021/2011 (статья 7, 20 Приложение 3 р.2 Приложение 4 | ГОСТ 32258-2013; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 5.37* |  | 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Перекисное число |  | ISO 3976:2006; ГОСТ ISO 3960-2013 (ISO 3960:2007); ГОСТ ISO 3976-2016; ГОСТ Р 51453-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 5.38* |  |  | Кислотное число |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |
| 5.39* |  |  | Титруемая кислотность, кислотность, активная кислотность, свободная кислотность/кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92 р.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |
| 5.40* |  | 01.41/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Трансизомеры |  | ГОСТ 31665-2012 п.5; ГОСТ 31754-2012 п.6; СТБ ИСО 5509-2007 |
| 5.41* |  | 01.41/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Содержание меламина |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 5.42* |  | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия- 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.43* |  | 01.41/04.125 | Подготовка проб |  | СТБ 1059-98 |
| 5.44* |  | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.45* |  |  | стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.48* | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Жир (общий жир) (в сухом веществе) | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, V, VI, Х Приложение 1, 3, 6, 7, 12, 13 | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-90; ГОСТ Р 51452-99; СТБ 1552-2017 п.7.9; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.11-п.5.14 |
| 5.49* |  | 01.41/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ ISO 18252-2014; СТБ 2016-2009 п.7.13 |
| 5.50* |  |  | Массовая доля линолевой кислоты в жире, выделенном из продукта |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012; ГОСТ 32915-2014; ГОСТ ISO 18252-2014; ГОСТ Р 52253-2004 |
| 5.51* |  | 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Белок |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-90; ГОСТ 30648.2-99 п.4; ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5; ГОСТ Р 54662-2011 |
| 5.52* |  | 01.41/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля СО-МО/Содержание сухих веществ |  | ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5; ГОСТ Р 54761-2011 |
| 5.53* |  |  | Массовая доля влаги (и сухих веществ) |  | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 30648.3-99 п.4; ГОСТ 3626-73; ГОСТ Р 54668-2011 |
| 5.54* |  |  | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе. |  | ГОСТ Р 52686-2006 п.8.8 |
| 5.55* |  | 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Соль |  | ГОСТ 26186-84 п.2.3; ГОСТ 3627-81 |
| 5.56* |  | 01.41/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Сахароза |  | ГОСТ 3628-78; СТБ 736-2017 п.7.13 |
| 5.57* |  |  | Углеводы, в том числе сахароза |  | ГОСТ 25832-89 п.3.3 |
| 5.58* |  | 01.41/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Взбитость |  | СТБ 1467-2017 п.7.11 |
| 5.59* |  | 01.41/29.040, 10.41/29.040, 10.51/29.040, 10.52/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 5.60* |  | 01.41/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Казеиновый азот |  | СТБ ISO 17997-1-2012 |
| 5.61* |  | 01.41/08.082, 10.41/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082 | Определение фосфора |  | ГОСТ 31980-2012; ГОСТ ISO/TS 18083-2015 |
| 5.62* |  | 01.41/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; СТБ 1373-2016 п.6.2-6.3 ; СТБ 1467-2017 п.7.3-7.4; СТБ 1552-2017; СТБ 1598-2006 п.6.3-6.4; СТБ 1746-2017 п.7.3; СТБ 1858-2009 п.7.2; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2-7.3; СТБ 2206-2017 п.7.2-7.3; СТБ 2277-2016 п.7.2; СТБ 2283-2016 п.7.2-7.3; СТБ 315-2017 п.7.2; СТБ 736-2017 п.7.2-7.3; СТБ 970-2017 п.7.2, 7.3 |
| 6.1* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Подготовка проб | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9958-81 |
| 6.2* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 21237-75 п.4.4; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 6.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы). |  | ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.4; ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 6.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.6; ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п.2.11.7; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 6.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.6* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 21237-75 п.4.2.3; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 6.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 6.9* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.10* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.11* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 6.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.3; ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
| 6.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 6.14* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микро-организмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.15* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и (или) B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 6.16* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.17* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 6.18* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 6.19* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) | ТР ТС 034/2013 Раздел V,VIII Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 р. 1 | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 6.20* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 6.21* |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 6.22* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 6.23* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.86/08.082 | Подготовка проб | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 3 приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20,13 Приложение 3 р. 1 | ГОСТ 26929-94 |
| 6.24* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 1 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 6.25* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Белок | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VIII приложение 3 приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20,13 Приложение 3 р. 1 | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 6.26* |  | 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164 | Жир. |  | ГОСТ 23042-2015 п.2, п.4 |
| 6.27* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 9957-2015 п.2, 3 |
| 6.28* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 6.29* |  | 01.49/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.86/08.082 | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ 8558.2-2016 |
| 6.30* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 6.31* |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 6.32* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Определение азота |  | ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) |
| 6.33* |  |  | Определение хлоридов |  | ГОСТ ISO 1841-2-2013 |
| 6.35* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | олово. - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 6.36* |  |  | железо Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 6.37* |  |  | - ртуть ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 6.38* |  |  | кадмий, свинец, медь, цинк - кадмий, свинец, медь, цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.39* |  |  | - мышьяк Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 6.40* |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ (α,β.γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |
| 6.41* |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) массовая концентрация |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 7.1* | Пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/01.086 | Подготовка проб | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1, 28 | ГОСТ 26669-85 |
| 7.2* |  |  | Культивирование микроорганизмов |  | ГОСТ 26670-91 |
| 7.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 7.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 7.8* |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  |  |
| 7.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 7.10* |  |  | Кишечная палочка, бактерии рода Escherichiacoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.11* |  | 10.89/08.032 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94; СТБ 1036-97 |
| 7.12* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 7.13* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 7.14* |  |  | - кадмий, свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.15* |  | 10.89/08.082 | - железо |  | ГОСТ 26928-86 |
| 7.16* |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 7.17* |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 7.18* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 7.19* |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 7.20* | Пищевая продукция | 10.89/08.159 | Органические кислоты (винная, яблочная, щавелевая, молочная, уксусная, янтарная, лимонная, шикимовая, фумаровая, малеиновая, аскорбиновая) | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 29 | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 31082-2002; ГОСТ 7047-55; СТБ EN 12631-2007 |
| 7.21* |  | 10.89/08.052 | Бета-каротин |  | ГОСТ 8756.22-80; ГОСТ Р 51443-99 |
| 7.22* | Пищевая продукция. | 10.89/08.159 | Бензойная кислота или ее соли | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 8, 17 | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2015; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 р.5 |
| 7.23* |  |  | Сорбиновая кислота или ее соли |  |  |
| 7.24* | Пищевая продукция | 10.89/08.156 | Содержание нитрита | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 4, 7, 8, 15 | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 8558.1-2015 |
| 7.25* |  |  | Содержание нитрита |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 |
| 7.26* | Пищевая продукция | 10.89/08.159 | Массовая концентрация синтетических красите-лей: - желтого солнечного за-ката Е 110 - тартразина Е 102 - амаранта Е 123 - понсо 4R Е 124 - азорубина Е 122 - хинолинового желтого Е104 - красного очарователь-ного АС Е129 - красного 2G Е 128 - эритрозина Е 127 | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 3,12, 13,15,16 | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015 |
| 7.27* |  |  | Аспартам |  | ГОСТ 30059-93 |
| 7.28* |  | 10.89/08.158 | Жирные кислоты (жирнокислотный состав продукции) |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012 |
| 7.29* | Пищевая продукция | 10.89/08.082 | Химические элементы: | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 22 |  |
| 7.30* |  |  | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 |
| 7.31* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.32* |  |  | - никель |  | ГОСТ 28414-89; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |
| 7.33* | Пищевая продукция | 10.89/08.052 | Двуокись углерода | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 4, 7, 8, 15 | ГОСТ 6687.3-87 |
| 7.34* |  | 10.89/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 7.35* |  | 10.89/08.149 | Диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |
| 7.36* |  | 10.89/08.159 | Танины |  | ГОСТ 24027.2-80; ГОСТ ISO 10727-2013 |
| 8.1* | Парфюмерно-косметическая продукция. Пасты зубные, порошок зубной | 20.42/08.032 | Свинец | ТР ТС 009/2011 | ГОСТ 30178-96 |
| 8.2* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 8.3* |  |  | Мышьяк. |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |
| 9.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 17.12/04.125, 17.21/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 025/2012 Статья 5 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.1* | Пищевая рыбная продукция, полу-ченная из уловов водных биологи-ческих ресурсов и объектов аква-культуры, расти-тельного и живот-ного происхожде-ния, в перерабо-танном или непе-реработанном виде; пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма расти-тельно-рыбной и рыборастительной основе, на рыбной основе. Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, п.5 ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 р.3 | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 п.6, п.7.2; ГОСТ 8756.18-2017 р.6-8 |
| 10.2* |  | 03.00/08.082, 10.20/08.082 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26929-94 |
| 10.3* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.4* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Кадмий |  |  |
| 10.5* |  |  | Медь |  |  |
| 10.6* |  |  | Цинк |  |  |
| 10.7* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 10.8* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 10.9* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 26935-86 |
| 10.11* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 10.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 10.13* |  |  | 2,4 – Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76; СТ РК 2010-2010 |
| 10.14* | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, расти-тельного и животного происхождения, в переработанном или непереработанном виде; пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма расти-тельно-рыбной и рыборастительной основе, на рыбной основе. Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Методы отбора и подготовки проб для микро-биологических анализов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 ст.7, 20 Приложения 1, 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |
| 10.15* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.16* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 10.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 10.18* |  |  | Дрожжи плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 10.19* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 10.20* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 10.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 10.22* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 10.23* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.1* | Консервированная пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Промышленная стерильность: | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1, табл.5 ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 8756.18-2017 |
| 11.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |
| 11.4* |  |  | Мезофильныеклостридии (кроме C.Perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 11.5* |  |  |  |  |  |
| 11.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 11.7* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.8* |  |  | Количество мезофильныхаэробных и факультативно-анаэробныхмикроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 11.9* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.10* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 11.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 11.12* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 12.1* | Пищевая продукция аквакультуры животного происхождения. | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.15, Приложение 2, 5, 6 ТР ТС 021/2011 Статья 13, п.3 | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 12.2* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 12.3* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 12.4* |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 13.2* | Пищевая рыбная продукция для детского питания. | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бензойная кислота или ее соли | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.40 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1-9, ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 п.5 |
| 13.3* |  |  | Сорбиновая кислота или ее соли |  |  |
| 14.1* | Пищевая рыбная продукция. | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бенз( а )пирен | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13, 21 Приложение 4, 5, 6 ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложение 3 р.3 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 14.2* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | -кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 14.3* |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 14.4* |  |  | Общий азот летучих оснований |  | ГОСТ 31027-2002 (ИСО 937:1978) |
| 14.5* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия- 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.6* |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.1* | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, до-школьного и школьного возраста | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п. 40, Приложение 4 Раздел V, Приложение 5,6 ТР ТС 021/2011 Статья 8 | ГОСТ 26808-86; ГОСТ 7636-85 |
| 15.2* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Белок |  | ГОСТ 7636-85 |
| 15.3* |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 |
| 15.4* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |
| 15.5* |  | 03.00/08.082, 10.20/08.082 | - железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 15.6* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 15.7* |  | 03.00/08.159, 03.00/08.169, 10.20/08.159, 10.20/08.169 | Нитраты Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 16.1* | Мышечная ткань мороженой пище-вой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.32, 33, 40 Приложение 7 | ГОСТ 7636-85 |
| 16.2* |  |  | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 |
| 16.3* |  | 03.00/08.052, 03.00/08.156, 10.20/08.052, 10.20/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
| 16.4* | Рыба и рыбная продукция | 10.20/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) массовая концентрация | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п. 13 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.3 | МВИ.МН 3543-2010 |
| 17.1* | Гравий и песок, глины и каолин | 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (калия-40, тория-232, радия-226), цезия-137 | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.14.4.а | ГОСТ 30108-94 |
| 18.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 01.26/01.086, 01.42/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.6 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.2* | Мясо и мясная продукция, птица и продукция их переработки | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) | ТР ТС 027/2012 Статья 1,5,6,9 ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,13,20 | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 18.3* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 18.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 18.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 19.1* | Другая продукция | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ТР ТС 027/2012 Статья 1,5,6,9 ТРТС 021/2011 Статья 5,7,8,13,20 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 19.2* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 19.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 19.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 19.5* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26972-86 п.4.3; ГОСТ 33566-2015 |
| 19.6* | Пищевая продукция | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 2, 4, 7, 8, 15 | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 19.7* | Другая продукция | 10.86/01.086 | Bacillus cereus | ТР ТС 027/2012 Статья 1,5,6,9 ТРТС 021/2011 Статья 5,7,8,13,20 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 20.1* | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ТР ТС 027/2012 Статья 1,5,6,9 ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,13,20 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 20.2* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 20.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |
| 20.4* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 20.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |
| 20.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 20.7* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 20.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 20.9* |  |  | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 20.10* |  | 10.86/03.152 | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 20.11* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 20.12* |  |  | Пенициллин . |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |
| 20.13* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 20.14* |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 20.15* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.169 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 20.16* |  | 10.86/08.032 | Массовая доля кадмия |  |  |
| 20.17* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |
| 20.18* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.033 | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 20.19* |  | 10.86/08.158 | - ГХЦГ (α; β; γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 20.20* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 20.21* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 20.22* |  | 10.86/08.158, 10.86/08.161 | 2,4 – Д кислота, ее соли и эфиры 2,4 – Д кислота, ее соли и эфиры; |  | МВИ.МН 1541-2001 ; МУ 1541-76; СТ РК 2010-2010 |
| 20.23* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Афлатоксин В1 Афлотоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 ; МВИ.МН 5231-2015 |
| 20.24* |  | 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-89; ГОСТ 31100.1-2002 (ИСО 8128-1:1993); ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993) |
| 20.25* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Зеараленон (Ф-2) |  | МВИ.МН 2478-2006 ; МВИ.МН 5230-2015 |
| 20.26* |  | 10.86/03.152 | Дезоксиниваленол Дезоксинивалено л |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |
| 20.27* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Т- 2 токсин Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 ; МВИ.МН 5731-2016 |
| 20.28* |  | 10.86/03.152 | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 20.29* |  |  | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 ; МВИ.МН 5730-2016 |
| 20.30* |  | 10.86/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ 32258-2013; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 20.31* |  |  | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 20.32* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 |
| 20.33* |  | 10.86/08.159 | Содержание меламина |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 20.34* |  | 10.86/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 п.3.1.2 |
| 20.35* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 20.36* |  | 10.86/11.116 | Заражённость вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 20.37* |  |  | Загрязнённость вредителями |  | ГОСТ 27559-87 |
| 20.38* |  | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.39* |  |  | Удельная активность радионуклида цезия - 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 20.40* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Афлатоксин М 1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 ; МВИ.МН 4620-2013 |
| 21.1* | Специализированная продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания детей раннего возраста, в том числе для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus | ТР ТС 027/2012 Статья 1,5,6,9 ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,8,13,20 | ГОСТ 30347-2016 |
| 21.2* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 21.3* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 21.4* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 21.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 21.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 21.7* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |
| 21.8* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 21.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30706-2000 |
| 21.10* |  | 10.86/08.032 | Массовая доля свинца |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 21.11* |  |  | Массовая доля кадмия |  |  |
| 21.12* |  | 10.86/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |
| 21.13* |  | 10.86/08.032 | Массовая доля мышьяка |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |
| 21.14* |  |  | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 21.15* |  | 10.86/03.152 | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) |  | МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 21.16* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 21.17* |  |  | Пенициллин . |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |
| 21.18* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 21.19* |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 21.20* |  | 10.86/08.158 | - ГХЦГ (α; β; γ -изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 21.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 21.22* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 21.23* |  | 10.86/08.158, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | 2,4 – Д кислота, ее соли и эфиры 2,4Д кислота, ее соли, эфиры 2,4 Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76; СТ РК 2010-2010 |
| 21.24* |  | 10.86/08.159 | Содержание меламина |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 21.25* |  | 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.26* |  |  | Удельная активность радионуклида цезия- 137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.1* | Специализированная продукция для диетического лечебного и диетического профилактического питания детей раннего возраста, в том числе для недоношенных и (или) маловесных детей. | 10.86/08.149 | Массовая доля белка | ТР ТС 027/2012 Статья 5,6,9 Приложение 3 | ГОСТ 10846-91; ГОСТ 30648.1-99 р.4 |
| 22.2* |  | 10.86/08.037, 10.86/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 р.4; ГОСТ 8756.21-89 р.4 |
| 22.3* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 р.2; ГОСТ 26186-84; ГОСТ 5698-51 |
| 22.4* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Массовая концентрация железа Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 22.5* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) р.2 |
| 23.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III п. 8 | ГОСТ 31470-2012 п.4; ГОСТ 33741-2015 п.7; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 |
| 23.2* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе для детского питания) | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел III п. 9; Раздел V п. 20 приложение 7 | ГОСТ 4288-76 п.2.5; ГОСТ 8285-91 п.2.3; ГОСТ 9793-2016 |
| 23.3* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
| 23.4* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.86/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 23.5* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.2-3; ГОСТ 9957-2015 |
| 23.6* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 23.7* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 23.8* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 23.9* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы ( в том числе для детского питания ). | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п. 18, приложение 3 Таблицы 1, 2, 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2 приложение 2 таблица 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 23.10* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 23.11* |  |  | Listeria monocytogenes в 25 г |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 23.13* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 23.14* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 23.15* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 23.16* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 23.17* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 23.18* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 23.19* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 23.20* |  |  | Плесени |  |  |
| 23.21* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п. 18, приложение 3 Таблицы 1, 2, 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2 приложение 2 таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 23.22* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и (или) B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 23.23* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и(или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 23.24* |  |  | Мезофильные клостри-дии (кроме C. botulinum и(или) C. Perfringens) |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 23.25* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 23.26* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 23.27* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 23.28* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек ( колиформы ) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 23.29* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 23.30* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 23.31* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 23.32* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы в 25 г |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 23.33* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе для детского питания ) | 10.41/08.149 | -кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п. 18, приложение 4, п. 19, п. 21 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2 приложение 3 | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 23.34* |  |  | - перекисное число |  | ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 23.35* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032 | - свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 23.36* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 23.37* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 23.38* |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 23.39* |  | 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.86/08.082 | - олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 23.40* |  | 10.41/08.082 | - железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 23.41* |  | 10.41/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 23.42* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158 | - ГХЦГ (α; β; γ -изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 23.43* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 23.44* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159 | Бенз( а )пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |
| 23.45* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 23.46* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.86/08.159 | Содержание нитрата |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
| 23.47* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы ( в том числе для детского питания ) | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.17, п. 21, Раздел VIII, п.64 Раздел XIII , п.122, п.123 приложение 4, Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 23.48* |  |  | тетрациклиновая гуппа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 23.49* |  |  | бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 23.50* |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 23.51* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 23.52* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.89/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) массовая концентрация |  | МВИ.МН 3543-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |